## Start
Välkommen till
Sege å, vattenkontroll, kemi
2012
Resultat |  | Resultat sorterat efter provpunkt
På uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund
Länkar till äldre resultat mm |  | och Vattenråd
Länkar
Kontakt

## Resultat
Sege å Resultat
| Metoder och mätosäkerhet | [13 empty] | Peka på röda trianglar (►) för förklaring av parametrar
Sege å 2012
Vattenkontroll
På uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | TOC | Tot-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Abs,filt | Klor a | Siktdj VK | Siktdj | Tid | provtagare/projektledare | Anmärkning
ordning | Nr Läge | datum | m3/s | °C | mg/l | % | vid 25oC | FNU | mS/m | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | abs/5cm | mg/m3 | m | m
250 | februari
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-02-13 |  | 1.2 | 12.3 | 86.9435 | 7.5 | 13 | 46 | 6.6 | 21 | 58 | 1600 | 700 | 3600 | 0.165 |  |  |  | 1540 |  | is i kanten
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-02-13 | 0.4 | 1.5 | 12.5 | 89.1072 | 7.6 | 14 | 67.5 | 7.2 | 17 | 66 | 2500 | 550 | 4000 | 0.143 |  |  |  | 1600 |  | is i kanten
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-02-13 |  | 0.3 | 13.8 | 95.079 | 7.8 | 15 | 64.7 |  | 16 | 87 | 2600 | 470 | 4000 | 0.096 |  |  |  | 1450 |  | istäckt ovanför bron
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-02-13 |  | 1 | 13.3 | 93.4816 | 7.8 | 15 | 94.9 |  | 12 | 91 | 2900 | 330 | 4100 | 0.087 |  |  |  | 1400 |  | svag oljehinna och lukt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-02-13 |  | 0.4 | 13.4 | 92.5881 | 7.7 | 15 | 69.5 |  | 17 | 77 | 1500 | 280 | 2700 | 0.093 |  |  |  | 1445 |  | delvis istäckt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-02-13 |  | 0.2 | 14 | 96.1805 | 7.9 | 10 | 59.1 |  | 18 | 53 | 980 | 300 | 2400 | 0.125 |  |  |  | 1500 |  | is i kanten
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-02-13 |  | 0.1 | 14 | 95.9043 | 7.9 | 6.7 | 57.5 |  | 23 | 44 | 660 | 310 | 1900 | 0.133 |  |  |  | 1520 |  | is i kanten
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-02-13 |  | 0.8 | 12.4 | 86.6622 | 7.6 | 29 | 67.9 |  | 12 | 110 | 3200 | 310 | 4100 | 0.072 |  |  |  | 1430 |  | istäckt, grumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-02-13 |  | 1.9 | 14 | 100.9242 | 7.9 | 21 | 228 |  | 7.8 | 74 | 3300 | 110 | 4200 | 0.029 |  |  |  | 1415 |  | svag oljehinna och lukt
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | april
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-04-16 |  | 8 | 10.9 | 92.2924 | 7.97 | 7.3 | 43 | 6.05 | 20 | 54 | 990 | 230 | 2700 | 0.106 |  |  |  | 1020 |  | gröngrumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-04-16 | 0.3 | 8.3 | 10.7 | 91.2741 | 7.88 | 8.5 | 51.9 | 5.9 | 17 | 57 | 1600 | 200 | 3200 | 0.091 |  |  |  | 1030 |  | grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-04-16 |  | 7.9 | 11 | 92.908 | 7.99 | 6.5 | 66.1 |  | 14 | 58 | 1500 | 10 | 2500 | 0.084 |  |  |  | 930 |  | grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-04-16 |  | 8.2 | 10.9 | 92.7508 | 8.03 | 5.5 | 70.5 |  | 12 | 56 | 1600 | 20 | 3000 | 0.083 |  |  |  | 850 |  | grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-04-16 |  | 6.8 | 10.4 | 85.4428 | 7.87 | 5 | 57.8 |  | 16 | 59 | 940 | 47 | 1800 | 0.097 |  |  |  | 940 |  | grumligt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-04-16 |  | 7.1 | 10.8 | 89.4067 | 7.9 | 7.5 | 53.8 |  | 19 | 46 | 900 | 120 | 2400 | 0.117 |  |  |  | 950 |  | grumligt
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-04-16 |  | 7.6 | 11.1 | 93.0534 | 7.97 | 6.7 | 50.9 |  | 19 | 120 | 180 | 120 | 1700 | 0.122 |  |  |  | 1000 |  | grumligt
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-04-16 |  | 6.6 | 9.6 | 78.4692 | 7.79 | 10 | 64.3 |  | 14 | 72 | 1900 | 120 | 3500 | 0.112 |  |  |  | 910 |  | grumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-04-16 |  | 7 | 12 | 99.0897 | 8.05 | 3.2 | 99.5 |  | 6.5 | 35 | 2500 | 32 | 3100 | 0.044 |  |  |  | 830 |  | klart vatten
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | maj
20 | 31 Börringesjön | 2012-05-15 |  | 13.3 | 11.2 | 107.3846 | 8.55 | 20 | 40 |  | 21 | 61 | 280 | <10 | 2100 | 0.092 | 40 | 0.55 | 0.5 | 915 |  | något gulgrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-05-15 |  | 13.8 | 10.4 | 100.8147 | 7.96 | 13 | 28.9 |  | 24 | 64 | 250 | 240 | 2500 | 0.233 | 26 | 0.62 | 0.6 | 830 |  | något gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2012-05-15 |  | 13.4 | 11.1 | 106.6608 | 8.46 | 20 | 48.5 |  | 22 | 47 | <10 | <10 | 1500 | 0.108 | 46 | 0.65 | 0.6 | 800 |  | brungrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-05-15 |  | 13.6 | 10 | 96.514 | 8.2 | 5.6 | 31.1 |  | 9 | 37 | 370 | 57 | 1200 | 0.036 | 4.8 | 1.7 | 1.6 | 1015 |  | grönt och klart vatten
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | juni
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-06-19 |  | 17.5 | 7.9 | 82.7271 | 7.9 | 32 | 41.2 | 7 | 17 | 130 | 180 | <10 | 2800 | 0.084 |  |  |  | 1050 |  | grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-06-19 | 0.1 | 15.6 | 8.4 | 84.6183 | 7.9 | 15 | 73.5 | 5 | 12 | 110 | 1200 | 78 | 2800 | 0.065 |  |  |  | 1030 |  | grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-06-19 |  | 16.4 | 7.8 | 79.8852 | 7.9 | 10 | 73.1 |  | 10 | 100 | 940 | 56 | 2000 | 0.073 |  |  |  | 920 |  | grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-06-19 |  | 16.5 | 6.8 | 69.7861 | 7.8 | 3.9 | 68.4 |  | 10 | 98 | 1000 | 61 | 1900 | 0.085 |  |  |  | 840 |  | grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-06-19 |  | 16.2 | 7.3 | 74.458 | 7.8 | 7.9 | 66.4 |  | 7.8 | 99 | 790 | 190 | 1600 | 0.068 |  |  |  | 930 |  | klart vatten
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-06-19 |  | 14.3 | 6.4 | 62.7163 | 7.8 | 3.6 | 66.6 |  | 9.5 | 40 | 2500 | 45 | 3400 | 0.09 |  |  |  | 950 |  | klart vatten
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-06-19 |  | 15 | 7 | 69.6304 | 7.8 | 8 | 67.9 |  | 13 | 130 | 1000 | 310 | 2200 | 0.109 |  |  |  | 1010 |  | klart vatten
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-06-19 |  | 15.4 | 8.4 | 84.2646 | 7.8 | 5.9 | 62.5 |  | 10 | 66 | 800 | 41 | 1500 | 0.083 |  |  |  | 905 |  | grumligt, stillastående
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-06-19 |  | 14.1 | 8.5 | 82.9358 | 7.8 | 4.9 | 68.3 |  | 7.8 | 120 | 3300 | 100 | 4100 | 0.054 |  |  |  | 820 | 20 | klart vatten
20 | 31 Börringesjön | 2012-06-20 |  | 19 | 11.3 | 121.8499 | 8.8 | 30 | 38.4 |  | 20 | 86 | <100 | <10 | 2200 | 0.067 | 34 | 0.45 | 0.45 | 1015 |  | gulgrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-06-20 |  | 19 | 10.9 | 117.5366 | 9 | 19 | 30.7 |  | 26 | 87 | <10 | <10 | 2200 | 0.175 | 30 | 0.6 | 0.55 | 845 |  | gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2012-06-20 |  | 18.7 | 9.3 | 99.7066 | 8.4 | 18 | 47.9 |  | 18 | 52 | <10 | <10 | 1600 | 0.085 | 30 | 0.65 | 0.6 | 800 |  | brungrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-06-20 |  | 18.7 | 10.8 | 115.7883 | 8.6 | 10 | 29.5 |  | 9.9 | 44 | <10 | <10 | 1100 | 0.031 | 24 | 1 | 0.8 | 945 |  | ngt gröngrumligt
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | juli
20 | 31 Börringesjön | 2012-07-22 |  | 18.1 | 10.1 | 107.0267 | 8.6 | 38 | 36.8 |  | 22 | 110 | <10 | <100 | 2100 | 0.092 | 40 | 0.4 | 0.35 | 800
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-07-22 |  | 18.9 | 10.3 | 110.8539 | 8.7 | 30 | 31.3 |  | 29 | 150 | 11 | <10 | 2400 | 0.164 | 42 | 0.5 | 0.4 | 1020
24 | 33 Yddingen | 2012-07-22 |  | 18.5 | 10.1 | 107.8651 | 8.5 | 26 | 45.5 |  | 20 | 69 | 11 | 10 | 1700 | 0.076 | 57 | 0.6 | 0.6 | 1115
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-07-22 |  | 18.6 | 11.9 | 127.3352 | 8.5 | 15 | 28.6 |  | 11 | 63 | 15 | <100 | 1200 | 0.027 | 51 | 0.8 | 0.8 | 930
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Karl Holmström Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | augusti
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-08-20 |  | 21.1 | 6.6 | 74.0079 | 7.82 | 23 | 38.2 | 7.6 | 26 | 130 | 530 | <10 | 2300 | 0.056 |  |  |  | 1130 |  | grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-08-20 | 0.1 | 18.7 | 6.9 | 73.9759 | 7.83 | 15 | 69.8 | 7.6 | 18 | 130 | 1700 | 160 | 3300 | 0.066 |  |  |  | 1100 |  | grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-08-20 |  | 19 | 6.8 | 73.3256 | 7.84 | 7.5 | 79.7 |  | 9.7 | 120 | 1100 | 43 | 1800 | 0.058 |  |  |  | 940 |  | något grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-08-20 |  | 19.2 | 6.3 | 68.194 | 7.84 | 3.6 | 78.3 |  | 8.1 | 160 | 1000 | 87 | 1600 | 0.056 |  |  |  | 830 |  | klart vatten
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-08-20 |  | 16.8 | 7.4 | 76.4088 | 7.88 | 3.7 | 71.7 |  | 6.1 | 210 | 850 | 100 | 1500 | 0.043 |  |  |  | 950 |  | klart vatten
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-08-20 |  | 17.2 | 6 | 62.455 | 7.78 | 3.3 | 73.5 |  | 6.5 | 46 | 2300 | 23 | 2700 | 0.057 |  |  |  | 1010 |  | klart vatten
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-08-20 |  | 18.9 | 5.3 | 57.0413 | 7.76 | 6.1 | 81.7 |  | 9 | 130 | 1300 | 200 | 2200 | 0.087 |  |  |  | 1020 |  | klart vatten
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-08-20 |  | 20.2 | 6.9 | 76.1063 | 7.96 | 2.7 | 58.8 |  | 7.2 | 67 | 520 | 39 | 710 | 0.073 |  |  |  | 920 |  | klart vatten
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-08-20 |  | 16.6 | 8.1 | 83.2973 | 8.01 | 2.6 | 105.3 |  | 4.5 | 150 | 2400 | 130 | 3100 | 0.034 |  |  |  | 850 |  | klart vatten
20 | 31 Börringesjön | 2012-08-21 |  | 22.5 | 10 | 114.9554 | 8.66 | 43 | 34.8 |  | 29 | 110 | <10 | <10 | 2200 | 0.052 | 32 | 0.3 | 0.3 | 1210 |  | gulgrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-08-21 |  | 22.1 | 9.5 | 108.4455 | 8.5 | 35 | 32.9 |  | 38 | 160 | <10 | <10 | 3000 | 0.232 | 69 | 0.4 | 0.4 | 1300 |  | gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2012-08-21 |  | 22.5 | 9.3 | 106.9085 | 8.46 | 23 | 43 |  | 25 | 62 | <10 | <10 | 1800 | 0.069 | 37 | 0.45 | 0.45 | 1420 |  | gulgrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-08-21 |  | 22.1 | 10.7 | 122.1439 | 8.71 | 14 | 24.3 |  | 11 | 88 | <10 | 26 | 1400 | 0.03 | 55 | 0.8 | 0.75 | 1130 |  | gröngrumligt
28 | 35 Eksholmssjön | 2012-08-21 |  | 24 | 9.5 | 112.0358 | 6.02 | 1.24 | 10 |  | 39 | 100 | 14 | 120 | 1500 | 1.01 | 32 | 0.45 | 0.4 | 1345 |  | brunt vatten
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | september
20 | 31 Börringesjön | 2012-09-17 |  | 14.7 | 10.8 | 106.7462 | 8.48 | 75 | 36.1 |  | 25 | 180 | <10 | <10 | 3100 | 0.051 | 75 | 0.25 | 0.25 | 1115 |  | gulgrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-09-17 |  | 14.5 | 10.3 | 101.3693 | 8.47 | 40 | 33.6 |  | 34 | 120 | <10 | 14 | 3300 | 0.115 | 84 | 0.4 | 0.4 | 1215 |  | gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2012-09-17 |  | 15.2 | 9.7 | 96.8968 | 8.46 | 23 | 43.7 |  | 18 | 75 | 29 | <10 | 2100 | 0.067 | 88 | 0.5 | 0.5 | 1330 |  | gulgrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-09-17 |  | 15.3 | 9.2 | 92.096 | 8.27 | 9.3 | 26.5 |  | 12 | 56 | <10 | 35 | 1100 | 0.027 | 36 | 1.2 | 1 | 1030 |  | något grumligt
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | oktober
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-10-10 |  | 8.5 | 10.2 | 87.4384 | 7.87 | 21 | 44.4 | 6.9 | 17 | 110 | 820 | <10 | 2700 | 0.079 |  |  |  | 1440 |  | gröngrumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-10-10 | 0.1 | 10 | 9.4 | 83.5566 | 7.79 | 5.3 | 323 | 2.8 | 6.1 | 61 | 1300 | 65 | 2100 | 0.047 |  |  |  | 1415 |  | ganska klart vatten
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-10-10 |  | 8.9 | 10.3 | 89.1639 | 7.86 | 5.9 | 60.2 |  | 5.5 | 44 | 950 | <10 | 1300 | 0.046 |  |  |  | 1320 |  | klart
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-10-10 |  | 10.2 | 10.3 | 91.9925 | 7.65 | 22 | 28.6 |  | 7.6 | 96 | 480 | 72 | 1100 | 0.077 |  |  |  | 1230 |  | grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-10-10 |  | 8.6 | 5.7 | 48.9827 | 7.46 | 5.9 | 61.8 |  | 11 | 71 | 210 | <10 | 1200 | 0.038 |  |  |  | 1330 |  | klart, lågflöde
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-10-10 |  | 8.6 | 8.5 | 73.0444 | 7.77 | 5.2 | 73.8 |  | 7.9 | 71 | 1600 | <10 | 2300 | 0.077 |  |  |  | 1345 |  | klart, lågflöde
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-10-10 |  | 9 | 8.5 | 73.7611 | 7.64 | 5 | 69.1 |  | 9.7 | 84 | 390 | 71 | 1200 | 0.094 |  |  |  | 1400 |  | klart, lågflöde
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-10-10 |  | 8.5 | 11.5 | 98.5825 | 8.08 | 4.5 | 63 |  | 7.2 | 60 | 790 | 17 | 1400 | 0.07 |  |  |  | 1310 |  | klart vatten
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-10-10 |  | 10.3 | 10.8 | 96.6866 | 7.7 | 28 | 27.6 |  | 6.7 | 88 | 500 | 44 | 2000 | 0.027 |  |  |  | 1250 |  | högflöde, grågrumligt
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | december
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-12-10 |  | 0.7 | 13.5 | 94.0818 | 7.84 | 13 | 43.2 | 6.2 | 20 | 73 | 550 | 320 | 2800 | 0.057 |  |  |  | 1440 |  | isfritt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-12-10 | 0.3 | 1.6 | 12.7 | 90.7875 | 7.85 | 16 | 63.6 | 6.5 | 17 | 90 | 1500 | 300 | 3200 | 0.062 |  |  |  | 1500 |  | isfritt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-12-10 |  | 0.6 | 13.5 | 93.8139 | 7.98 | 11 | 81.1 |  | 13 | 84 | 1800 | 230 | 2800 | 0.06 |  |  |  | 1330 |  | is i kanten
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-12-10 |  | 0.5 | 12.7 | 88.0028 | 7.94 | 8.1 | 101 |  | 12 | 98 | 2100 | 190 | 3200 | 0.068 |  |  |  | 1215 |  | is i kanten
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-12-10 |  | 0.4 | 12.6 | 87.0605 | 7.87 | 7.3 | 59.4 |  | 13 | 66 | 660 | 140 | 1800 | 0.074 |  |  |  | 1350 |  | delvis istäckt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-12-10 |  | 0.6 | 13.5 | 93.8139 | 7.84 | 8.4 | 52 |  | 17 | 61 | 480 | 140 | 1900 | 0.094 |  |  |  | 1400 |  | isfritt
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-12-10 |  | 0.2 | 13.7 | 94.1195 | 7.89 | 15 | 48.8 |  | 18 | 85 | 130 | 160 | 1800 | 0.085 |  |  |  | 1415 |  | istäckt
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-12-10 |  | 0.2 | 12 | 82.4404 | 7.79 | 6.8 | 70 |  | 11 | 61 | 2700 | 150 | 3300 | 0.068 |  |  |  | 1310 |  | mest istäckt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-12-10 |  | 4.8 | 11.7 | 91.2618 | 8.04 | 5.2 | 327 |  | 5.4 | 61 | 1900 | 170 | 2500 | 0.025 |  |  |  | 1230 |  | oljefläckar och lukt
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
0
* = punkt med vatttenföringsstation eller fast pegel med avbördningskurva
0
0
[8 empty] | Syreh | Syrem | Färg | Gruml |  | Perm.t. | [5 empty] | Tot-P
Note on C7: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D7: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på uppgifter från SMHI's mätstation Svedala i Sege å.
Note on E7: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on H7: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I7: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J7: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on M7: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N7: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on O7: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on P7: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on R7: Klor a: Klorofyll a (klor a) är ett grovt mått på vattnets växtplanktonbiomassa. Halten varierar bla med ljusförhållande, temperatur och närsalttillgång.
Note on W7: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.
Note on K7: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L7: TOC: Totalt organiskt kol (TOC) anger ett mått på kolinnehållet i vattnet, både i löst form och partikulärt organiskt material.
Note on G7: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on F7: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on S7: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas med vattenkikare.
Note on T7: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas utan vattenkikare.
Note on U7: Tid: Klockslag för provtagningstillfället. Ex. "920" läses klockan 20 minuter över 9.
Note on B2: Länk till Excel-fil på Ekologgruppens hemsida OBS! Kräver Internetuppkoppling
Note on Q7: Abs, filt: Absorbans på filtrerat prov är ett mått på mängden av vissa lösta ämnen i vattnet, t ex humusämnen.
Parametrar som färgklassas är: Syrehalt Siktdjup (med vattenkikare) pH Klorofyll a Grumlighet Absorbans TOC Totalfosfor Totalkväve
Här kan du få automatisk klassning av halter och värden Bra eller önskat tillstånd Dåligt eller oönskat tillstånd
Startsida
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
Förklaringar av färger och klassindelningar

## Sorterat
Resultat på denna sida hämtas från bladet "Resultat"
Sege å
Vattenkontroll - resultat sorterat efter provpunkt
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | TOC | Tot-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Abs,filt | Klor a | Siktdj VK | Siktdj | Tid | provtagare/projektledare | Anmärkning
ordning | Nr Läge | datum | m3/s | °C | mg/l | % | vid 25oC | FNU | mS/m | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | abs/5cm | mg/m3 | m | m
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-02-13 |  | 1.2 | 12.3 | 86.9435 | 7.5 | 13 | 46 | 6.6 | 21 | 58 | 1600 | 700 | 3600 | 0.165 |  |  |  | 1540 |  | is i kanten
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-04-16 |  | 8 | 10.9 | 92.2924 | 7.97 | 7.3 | 43 | 6.05 | 20 | 54 | 990 | 230 | 2700 | 0.106 |  |  |  | 1020 |  | gröngrumligt
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-06-19 |  | 17.5 | 7.9 | 82.7271 | 7.9 | 32 | 41.2 | 7 | 17 | 130 | 180 | <10 | 2800 | 0.084 |  |  |  | 1050 |  | grumligt
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-08-20 |  | 21.1 | 6.6 | 74.0079 | 7.82 | 23 | 38.2 | 7.6 | 26 | 130 | 530 | <10 | 2300 | 0.056 |  |  |  | 1130 |  | grumligt
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-10-10 |  | 8.5 | 10.2 | 87.4384 | 7.87 | 21 | 44.4 | 6.9 | 17 | 110 | 820 | <10 | 2700 | 0.079 |  |  |  | 1440 |  | gröngrumligt
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2012-12-10 |  | 0.7 | 13.5 | 94.0818 | 7.84 | 13 | 43.2 | 6.2 | 20 | 73 | 550 | 320 | 2800 | 0.057 |  |  |  | 1440 |  | isfritt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-02-13 | 0.4 | 1.5 | 12.5 | 89.1072 | 7.6 | 14 | 67.5 | 7.2 | 17 | 66 | 2500 | 550 | 4000 | 0.143 |  |  |  | 1600 |  | is i kanten
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-04-16 | 0.3 | 8.3 | 10.7 | 91.2741 | 7.88 | 8.5 | 51.9 | 5.9 | 17 | 57 | 1600 | 200 | 3200 | 0.091 |  |  |  | 1030 |  | grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-06-19 | 0.1 | 15.6 | 8.4 | 84.6183 | 7.9 | 15 | 73.5 | 5 | 12 | 110 | 1200 | 78 | 2800 | 0.065 |  |  |  | 1030 |  | grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-08-20 | 0.1 | 18.7 | 6.9 | 73.9759 | 7.83 | 15 | 69.8 | 7.6 | 18 | 130 | 1700 | 160 | 3300 | 0.066 |  |  |  | 1100 |  | grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-10-10 | 0.1 | 10 | 9.4 | 83.5566 | 7.79 | 5.3 | 323 | 2.8 | 6.1 | 61 | 1300 | 65 | 2100 | 0.047 |  |  |  | 1415 |  | ganska klart vatten
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2012-12-10 | 0.3 | 1.6 | 12.7 | 90.7875 | 7.85 | 16 | 63.6 | 6.5 | 17 | 90 | 1500 | 300 | 3200 | 0.062 |  |  |  | 1500 |  | isfritt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-02-13 |  | 0.3 | 13.8 | 95.079 | 7.8 | 15 | 64.7 |  | 16 | 87 | 2600 | 470 | 4000 | 0.096 |  |  |  | 1450 |  | istäckt ovanför bron
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-04-16 |  | 7.9 | 11 | 92.908 | 7.99 | 6.5 | 66.1 |  | 14 | 58 | 1500 | 10 | 2500 | 0.084 |  |  |  | 930 |  | grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-06-19 |  | 16.4 | 7.8 | 79.8852 | 7.9 | 10 | 73.1 |  | 10 | 100 | 940 | 56 | 2000 | 0.073 |  |  |  | 920 |  | grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-08-20 |  | 19 | 6.8 | 73.3256 | 7.84 | 7.5 | 79.7 |  | 9.7 | 120 | 1100 | 43 | 1800 | 0.058 |  |  |  | 940 |  | något grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-10-10 |  | 8.9 | 10.3 | 89.1639 | 7.86 | 5.9 | 60.2 |  | 5.5 | 44 | 950 | <10 | 1300 | 0.046 |  |  |  | 1320 |  | klart
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2012-12-10 |  | 0.6 | 13.5 | 93.8139 | 7.98 | 11 | 81.1 |  | 13 | 84 | 1800 | 230 | 2800 | 0.06 |  |  |  | 1330 |  | is i kanten
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-02-13 |  | 1 | 13.3 | 93.4816 | 7.8 | 15 | 94.9 |  | 12 | 91 | 2900 | 330 | 4100 | 0.087 |  |  |  | 1400 |  | svag oljehinna och lukt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-04-16 |  | 8.2 | 10.9 | 92.7508 | 8.03 | 5.5 | 70.5 |  | 12 | 56 | 1600 | 20 | 3000 | 0.083 |  |  |  | 850 |  | grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-06-19 |  | 16.5 | 6.8 | 69.7861 | 7.8 | 3.9 | 68.4 |  | 10 | 98 | 1000 | 61 | 1900 | 0.085 |  |  |  | 840 |  | grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-08-20 |  | 19.2 | 6.3 | 68.194 | 7.84 | 3.6 | 78.3 |  | 8.1 | 160 | 1000 | 87 | 1600 | 0.056 |  |  |  | 830 |  | klart vatten
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-10-10 |  | 10.2 | 10.3 | 91.9925 | 7.65 | 22 | 28.6 |  | 7.6 | 96 | 480 | 72 | 1100 | 0.077 |  |  |  | 1230 |  | grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2012-12-10 |  | 0.5 | 12.7 | 88.0028 | 7.94 | 8.1 | 101 |  | 12 | 98 | 2100 | 190 | 3200 | 0.068 |  |  |  | 1215 |  | is i kanten
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-02-13 |  | 0.4 | 13.4 | 92.5881 | 7.7 | 15 | 69.5 |  | 17 | 77 | 1500 | 280 | 2700 | 0.093 |  |  |  | 1445 |  | delvis istäckt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-04-16 |  | 6.8 | 10.4 | 85.4428 | 7.87 | 5 | 57.8 |  | 16 | 59 | 940 | 47 | 1800 | 0.097 |  |  |  | 940 |  | grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-06-19 |  | 16.2 | 7.3 | 74.458 | 7.8 | 7.9 | 66.4 |  | 7.8 | 99 | 790 | 190 | 1600 | 0.068 |  |  |  | 930 |  | klart vatten
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-08-20 |  | 16.8 | 7.4 | 76.4088 | 7.88 | 3.7 | 71.7 |  | 6.1 | 210 | 850 | 100 | 1500 | 0.043 |  |  |  | 950 |  | klart vatten
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-10-10 |  | 8.6 | 5.7 | 48.9827 | 7.46 | 5.9 | 61.8 |  | 11 | 71 | 210 | <10 | 1200 | 0.038 |  |  |  | 1330 |  | klart, lågflöde
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2012-12-10 |  | 0.4 | 12.6 | 87.0605 | 7.87 | 7.3 | 59.4 |  | 13 | 66 | 660 | 140 | 1800 | 0.074 |  |  |  | 1350 |  | delvis istäckt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-02-13 |  | 0.2 | 14 | 96.1805 | 7.9 | 10 | 59.1 |  | 18 | 53 | 980 | 300 | 2400 | 0.125 |  |  |  | 1500 |  | is i kanten
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-04-16 |  | 7.1 | 10.8 | 89.4067 | 7.9 | 7.5 | 53.8 |  | 19 | 46 | 900 | 120 | 2400 | 0.117 |  |  |  | 950 |  | grumligt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-06-19 |  | 14.3 | 6.4 | 62.7163 | 7.8 | 3.6 | 66.6 |  | 9.5 | 40 | 2500 | 45 | 3400 | 0.09 |  |  |  | 950 |  | klart vatten
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-08-20 |  | 17.2 | 6 | 62.455 | 7.78 | 3.3 | 73.5 |  | 6.5 | 46 | 2300 | 23 | 2700 | 0.057 |  |  |  | 1010 |  | klart vatten
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-10-10 |  | 8.6 | 8.5 | 73.0444 | 7.77 | 5.2 | 73.8 |  | 7.9 | 71 | 1600 | <10 | 2300 | 0.077 |  |  |  | 1345 |  | klart, lågflöde
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2012-12-10 |  | 0.6 | 13.5 | 93.8139 | 7.84 | 8.4 | 52 |  | 17 | 61 | 480 | 140 | 1900 | 0.094 |  |  |  | 1400 |  | isfritt
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-02-13 |  | 0.1 | 14 | 95.9043 | 7.9 | 6.7 | 57.5 |  | 23 | 44 | 660 | 310 | 1900 | 0.133 |  |  |  | 1520 |  | is i kanten
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-04-16 |  | 7.6 | 11.1 | 93.0534 | 7.97 | 6.7 | 50.9 |  | 19 | 120 | 180 | 120 | 1700 | 0.122 |  |  |  | 1000 |  | grumligt
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-06-19 |  | 15 | 7 | 69.6304 | 7.8 | 8 | 67.9 |  | 13 | 130 | 1000 | 310 | 2200 | 0.109 |  |  |  | 1010 |  | klart vatten
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-08-20 |  | 18.9 | 5.3 | 57.0413 | 7.76 | 6.1 | 81.7 |  | 9 | 130 | 1300 | 200 | 2200 | 0.087 |  |  |  | 1020 |  | klart vatten
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-10-10 |  | 9 | 8.5 | 73.7611 | 7.64 | 5 | 69.1 |  | 9.7 | 84 | 390 | 71 | 1200 | 0.094 |  |  |  | 1400 |  | klart, lågflöde
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2012-12-10 |  | 0.2 | 13.7 | 94.1195 | 7.89 | 15 | 48.8 |  | 18 | 85 | 130 | 160 | 1800 | 0.085 |  |  |  | 1415 |  | istäckt
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-02-13 |  | 0.8 | 12.4 | 86.6622 | 7.6 | 29 | 67.9 |  | 12 | 110 | 3200 | 310 | 4100 | 0.072 |  |  |  | 1430 |  | istäckt, grumligt
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-04-16 |  | 6.6 | 9.6 | 78.4692 | 7.79 | 10 | 64.3 |  | 14 | 72 | 1900 | 120 | 3500 | 0.112 |  |  |  | 910 |  | grumligt
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-06-19 |  | 15.4 | 8.4 | 84.2646 | 7.8 | 5.9 | 62.5 |  | 10 | 66 | 800 | 41 | 1500 | 0.083 |  |  |  | 905 |  | grumligt, stillastående
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-08-20 |  | 20.2 | 6.9 | 76.1063 | 7.96 | 2.7 | 58.8 |  | 7.2 | 67 | 520 | 39 | 710 | 0.073 |  |  |  | 920 |  | klart vatten
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-10-10 |  | 8.5 | 11.5 | 98.5825 | 8.08 | 4.5 | 63 |  | 7.2 | 60 | 790 | 17 | 1400 | 0.07 |  |  |  | 1310 |  | klart vatten
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2012-12-10 |  | 0.2 | 12 | 82.4404 | 7.79 | 6.8 | 70 |  | 11 | 61 | 2700 | 150 | 3300 | 0.068 |  |  |  | 1310 |  | mest istäckt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-02-13 |  | 1.9 | 14 | 100.9242 | 7.9 | 21 | 228 |  | 7.8 | 74 | 3300 | 110 | 4200 | 0.029 |  |  |  | 1415 |  | svag oljehinna och lukt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-04-16 |  | 7 | 12 | 99.0897 | 8.05 | 3.2 | 99.5 |  | 6.5 | 35 | 2500 | 32 | 3100 | 0.044 |  |  |  | 830 |  | klart vatten
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-06-19 |  | 14.1 | 8.5 | 82.9358 | 7.8 | 4.9 | 68.3 |  | 7.8 | 120 | 3300 | 100 | 4100 | 0.054 |  |  |  | 820 | 20 | klart vatten
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-08-20 |  | 16.6 | 8.1 | 83.2973 | 8.01 | 2.6 | 105.3 |  | 4.5 | 150 | 2400 | 130 | 3100 | 0.034 |  |  |  | 850 |  | klart vatten
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-10-10 |  | 10.3 | 10.8 | 96.6866 | 7.7 | 28 | 27.6 |  | 6.7 | 88 | 500 | 44 | 2000 | 0.027 |  |  |  | 1250 |  | högflöde, grågrumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2012-12-10 |  | 4.8 | 11.7 | 91.2618 | 8.04 | 5.2 | 327 |  | 5.4 | 61 | 1900 | 170 | 2500 | 0.025 |  |  |  | 1230 |  | oljefläckar och lukt
20 | 31 Börringesjön | 2012-05-15 |  | 13.3 | 11.2 | 107.3846 | 8.55 | 20 | 40 |  | 21 | 61 | 280 | <10 | 2100 | 0.092 | 40 | 0.55 | 0.5 | 915 |  | något gulgrumligt
20 | 31 Börringesjön | 2012-06-20 |  | 19 | 11.3 | 121.8499 | 8.8 | 30 | 38.4 |  | 20 | 86 | <100 | <10 | 2200 | 0.067 | 34 | 0.45 | 0.45 | 1015 |  | gulgrumligt
20 | 31 Börringesjön | 2012-07-22 |  | 18.1 | 10.1 | 107.0267 | 8.6 | 38 | 36.8 |  | 22 | 110 | <10 | <100 | 2100 | 0.092 | 40 | 0.4 | 0.35 | 800
20 | 31 Börringesjön | 2012-08-21 |  | 22.5 | 10 | 114.9554 | 8.66 | 43 | 34.8 |  | 29 | 110 | <10 | <10 | 2200 | 0.052 | 32 | 0.3 | 0.3 | 1210 |  | gulgrumligt
20 | 31 Börringesjön | 2012-09-17 |  | 14.7 | 10.8 | 106.7462 | 8.48 | 75 | 36.1 |  | 25 | 180 | <10 | <10 | 3100 | 0.051 | 75 | 0.25 | 0.25 | 1115 |  | gulgrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-05-15 |  | 13.8 | 10.4 | 100.8147 | 7.96 | 13 | 28.9 |  | 24 | 64 | 250 | 240 | 2500 | 0.233 | 26 | 0.62 | 0.6 | 830 |  | något gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-06-20 |  | 19 | 10.9 | 117.5366 | 9 | 19 | 30.7 |  | 26 | 87 | <10 | <10 | 2200 | 0.175 | 30 | 0.6 | 0.55 | 845 |  | gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-07-22 |  | 18.9 | 10.3 | 110.8539 | 8.7 | 30 | 31.3 |  | 29 | 150 | 11 | <10 | 2400 | 0.164 | 42 | 0.5 | 0.4 | 1020
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-08-21 |  | 22.1 | 9.5 | 108.4455 | 8.5 | 35 | 32.9 |  | 38 | 160 | <10 | <10 | 3000 | 0.232 | 69 | 0.4 | 0.4 | 1300 |  | gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2012-09-17 |  | 14.5 | 10.3 | 101.3693 | 8.47 | 40 | 33.6 |  | 34 | 120 | <10 | 14 | 3300 | 0.115 | 84 | 0.4 | 0.4 | 1215 |  | gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2012-05-15 |  | 13.4 | 11.1 | 106.6608 | 8.46 | 20 | 48.5 |  | 22 | 47 | <10 | <10 | 1500 | 0.108 | 46 | 0.65 | 0.6 | 800 |  | brungrumligt
24 | 33 Yddingen | 2012-06-20 |  | 18.7 | 9.3 | 99.7066 | 8.4 | 18 | 47.9 |  | 18 | 52 | <10 | <10 | 1600 | 0.085 | 30 | 0.65 | 0.6 | 800 |  | brungrumligt
24 | 33 Yddingen | 2012-07-22 |  | 18.5 | 10.1 | 107.8651 | 8.5 | 26 | 45.5 |  | 20 | 69 | 11 | 10 | 1700 | 0.076 | 57 | 0.6 | 0.6 | 1115
24 | 33 Yddingen | 2012-08-21 |  | 22.5 | 9.3 | 106.9085 | 8.46 | 23 | 43 |  | 25 | 62 | <10 | <10 | 1800 | 0.069 | 37 | 0.45 | 0.45 | 1420 |  | gulgrumligt
24 | 33 Yddingen | 2012-09-17 |  | 15.2 | 9.7 | 96.8968 | 8.46 | 23 | 43.7 |  | 18 | 75 | 29 | <10 | 2100 | 0.067 | 88 | 0.5 | 0.5 | 1330 |  | gulgrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-05-15 |  | 13.6 | 10 | 96.514 | 8.2 | 5.6 | 31.1 |  | 9 | 37 | 370 | 57 | 1200 | 0.036 | 4.8 | 1.7 | 1.6 | 1015 |  | grönt och klart vatten
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-06-20 |  | 18.7 | 10.8 | 115.7883 | 8.6 | 10 | 29.5 |  | 9.9 | 44 | <10 | <10 | 1100 | 0.031 | 24 | 1 | 0.8 | 945 |  | ngt gröngrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-07-22 |  | 18.6 | 11.9 | 127.3352 | 8.5 | 15 | 28.6 |  | 11 | 63 | 15 | <100 | 1200 | 0.027 | 51 | 0.8 | 0.8 | 930
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-08-21 |  | 22.1 | 10.7 | 122.1439 | 8.71 | 14 | 24.3 |  | 11 | 88 | <10 | 26 | 1400 | 0.03 | 55 | 0.8 | 0.75 | 1130 |  | gröngrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2012-09-17 |  | 15.3 | 9.2 | 92.096 | 8.27 | 9.3 | 26.5 |  | 12 | 56 | <10 | 35 | 1100 | 0.027 | 36 | 1.2 | 1 | 1030 |  | något grumligt
28 | 35 Eksholmssjön | 2012-08-21 |  | 24 | 9.5 | 112.0358 | 6.02 | 1.24 | 10 |  | 39 | 100 | 14 | 120 | 1500 | 1.01 | 32 | 0.45 | 0.4 | 1345 |  | brunt vatten
Note on C5: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D5: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på uppgifter från SMHI's mätstation Svedala i Sege å.
Note on E5: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on F5: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on G5: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on H5: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I5: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J5: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on K5: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L5: TOC: Totalt organiskt kol (TOC) anger ett mått på kolinnehållet i vattnet, både i löst form och partikulärt organiskt material.
Note on M5: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N5: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on O5: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on P5: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on R5: Klor a: Klorofyll a (klor a) är ett grovt mått på vattnets växtplanktonbiomassa. Halten varierar bla med ljusförhållande, temperatur och närsalttillgång.
Note on S5: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas med vattenkikare.
Note on T5: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas utan vattenkikare.
Note on U5: Tid: Klockslag för provtagningstillfället. Ex. "920" läses klockan 20 minuter över 9.
Note on W5: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.
Startsida

## stn 18 veckoprov
Sege å
Vattenkontroll - veckoprov stn 18
Provtagningspunkt | Vecka | Provtagn. | Temp | Kond | Syreh | Syrem | Tid | Anmärkning
Nr Läge | nr | datum | °C | mS/m | mg/l | %
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 1 | 2012-01-04 | 4.8 | 56.8 | 11.3 | 88.1417 |  | högt vatten grumligt
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2 | 2012-01-11 | 4.6 | 56.5 | 12 | 93.1069 |  | högt vatten, grumligt
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 3 | 2012-01-16 | 2.8 | 63.8 | 12.6 | 93.1231 |  | högflöde, oljefilm
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 4 | 2012-01-26 | 1.9 | 66.2 | 13.6 | 98.0407
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 5 | 2012-02-02 | 0.3 | 70.9 | 13.9 | 95.768 |  | tunn oljefilm och lukt
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 6 | 2012-02-06 | 0.3 | 72.3 | 13.2 | 90.9452
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 7 | 2012-02-13 | 1 | 94.9 | 13.3 | 93.4816 |  | svag oljehinna och lukt
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 8 | 2012-02-22 | 3.3 | 69.9 | 12.8 | 95.9031 |  | högt flöde, grumligt, ingen olja
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 9 | 2012-03-01 | 5.3 | 63.8 | 11.9 | 94.0519 |  | ingen olja
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 10 | 2012-03-08 | 3.6 | 71.4 | 12.9 | 97.4423 |  | ingen olja, men enl utsago olja på fm
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 11 | 2012-03-12 | 7.2 | 69.5 | 11.8 | 97.9322 |  | ingen olja
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 12 | 2012-03-22 | 9 | 74.2 | 12.4 | 107.6044 |  | ingen olja
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 13 | 2012-03-27 | 10.1 | 68.7 | 12.4 | 110.4859
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 14 | 2012-04-03 | 4.9 | 68.8 | 12.7 | 99.3241
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 15 | 2012-04-13 | 8.3 | 70.7 | 9.9 | 84.4499
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 16 | 2012-04-16 | 8.2 | 70.5 | 10.9 | 92.7508
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 17 | 2012-04-26 | 9.5 | 69.3 | 9 | 79.0499
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 18 | 2012-05-03 | 11 | 68.4 | 14.4 | 131.0495
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 19 | 2012-05-08 | 14.7 | 69.3 | 15.9 | 157.1541
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 20 | 2012-05-15 | 14.8 | 66.2 | 12.7 | 125.7936
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 21 | 2012-05-22 | 21.2 | 68.2 | 11.5 | 129.1865
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 22 | 2012-05-30 | 7.9 | 71.4 | 14.4 | 77.5824
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 23 | 2012-06-07 | 13.8 | 72.9 | 8.5 | 82.3966
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 24 | 2012-06-11 | 15 | 76.5 | 8.4 | 83.5565
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 25 | 2012-06-19 | 16.5 | 68.4 | 6.8 | 69.7861
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 26 | 2012-06-27 | 15.3 | 67.9 | 8.1 | 81.0845
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 27 | 2012-07-03 | 18.2 | 66.1 | 6 | 63.7049
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 28 | 2012-07-11 | 19.1 | 43.3 | 7.7 | 83.1894
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 29 | 2012-07-19 | 17.1 | 57.8 | 7.6 | 78.9508
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 30 | 2012-07-23 | 16.8 | 65 | 7 | 72.2786 |  | klart vatten
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 31 | 2012-07-30 | 18.3 | 70.9 | 6.8 | 72.34 |  | grumligt
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 32 | 2012-08-10 | 16.6 | 85.2 | 6.3 | 64.7868
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 33 | 2012-08-15 | 15.5 | 78.2 | 7.5 | 75.3942
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 34 | 2012-08-20 | 19.2 | 78.3 | 6.3 | 68.194
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 35 | 2012-08-28 | 15.6 | 76.7 | 7 | 70.5152
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 36 | 2012-09-05 | 16.1 | 77.2 | 7.8 | 79.3941
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 37 | 2012-09-12 | 15.6 | 70.6 | 6.2 | 62.4563
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 38 | 2012-09-18 | 14.9 | 88.1 | 8.1 | 80.4015
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 39 | 2012-09-24 | 11.1 | 72.5 | 9.1 | 83.0087
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 40 | 2012-10-02 | 13 | 75.1 | 8 | 76.1951 |  | klart vatten
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 41 | 2012-10-10 | 10.2 | 28.6 | 10.3 | 91.9925
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 42 | 2012-10-16 | 9 | 72.4 | 9.3 | 80.7033
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 43 | 2012-10-24 | 10.6 | 78.8 | 9.1 | 82.0452 |  | klart vatten
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 44 | 2012-10-31 | 6.2 | 77.5 | 11.4 | 92.2313 |  | lite grumligt
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 45 | 2012-11-07 | 7.1 | 63.9 | 10.8 | 89.4067 |  | klart
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 46 | 2012-11-13 | 7.1 | 74.9 | 10.9 | 90.2346
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 47 | 2012-11-21 | 7.2 | 80.6 | 11.04 | 91.6247
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 48 | 2012-11-29 | 6.5 | 69.5 | 10.79 | 87.9709
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 49 | 2012-12-08 | 1.1 | 91.7 | 13.34 | 94.0286
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 50 | 2012-12-12 | 1 | 98 | 11.5 | 80.8299 |  | is i kanten, klart
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 51 | 2012-12-19 | 3.5 | 73.1 | 12.5 | 94.1655 |  | högt vatten
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 52 | 2012-12-27 | 5.1 | 63.2 | 11.9 | 93.5594
0
Startsida

## Kommentarer
Sege å
Vattenkontroll - Kommentarer till resultat
Kommentarer till månadsresultat, tryck på aktuell månadsknapp! | Så här skriver du ut!
Välj Arkiv/Skriv ut - Sidorna 1 för februari, Sidorna 2 för april, osv
Utskriftsområdet omfattar februari-december (sid 1-9). Observera att sidbrytningar kan bli olika beroende på skrivare och skrivarinställningar
Landskrona 2012-03-14
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 13 februari 2012
Vädret var kallt under provtagningen med temperaturer under noll grader. Provpunkterna var helt eller delvis istäckta vid besöket. Vattentemperaturerna uppmättes till mellan +0,1 och +1,9 °C. Vattenföringen uppmättes till 0,4 m3/s vid Svedala. Att notera från provtagningsomgången är att: Tillfredställande syrgasförhållanden uppmättes på alla provpunkter. Grumligheten var "stark" enligt bedömningsgrunderna på alla provpunkter utom en. Halten av totalfosfor och totalkväve kunde samtidigt betecknas som "mycket hög" på de flesta provpunkter. Halten av ammoniumkväve var förhöjd i de den övre delen av Segeå, troligen beroende på påverkan från den istäckta Börringesjön. Konduktiviteten var tydligt förhöjd i Risebergabäcken (pkt 15), pga dagvatten och vägsalt. I Risebergabäcken noterades också en tunn oljefilm på vattenytan, något som även kunde märkas på nedströmspunkten i huvudfåran (pkt 18). Jan Pröjts
Landskrona 2012-06-07
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 16 april 2012
Vädret var varierande, med en lufttemperatur på 5-10 °C under provtagningen. Vattentemperaturerna uppmättes till mellan 6,6 och 8,3 °C. Vattenföringen uppmättes till 0,3 m3/s vid Svedala. Generellt var flödena sjunkande under månaden. Att notera från provtagningsomgången är att: Tillfredställande syrgasförhållanden uppmättes på alla provpunkter. Grumligheten var "betydlig" eller "stark" enligt bedömningsgrunderna, dock lägre än i februari. Halten av totalfosfor och totalkväve kunde samtidigt betecknas som "mycket hög" på de flesta provpunkterna. Jan Pröjts
Landskrona 2012-06-07
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 15 maj 2012
Vädret var halvklart, med lufttemperatur på 15 °C under provtagningen. Vattentemperaturerna uppmättes till mellan 10,0 och 11,2 °C. Att notera från provtagningsomgången är att: Tillfredställande syrgasförhållanden uppmättes i alla sjöarna, med syrgasövermättnad utom i Havgårdssjön. Siktdjupet var något högre i Börringesjön och Fjällfotasjön, jämfört med normala värden för årstiden. Halterna av totalfosfor och totalkväve kunde betecknas som "höga" eller "mycket höga" enligt bedömningsgrunderna, med lägst halter i Havgårdssjön. Jan Pröjts
Landskrona 2012-08-07
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 19-20 juni 2012
Vädret var varierande under provtagningsdagarna, med regnskurar och lufttemperatur på ca 15 °C. Vattentemperaturen uppmättes till 14,1-17,5 °C i vattendragen samt 18,7-19,0 °C i sjöarna. Vattenföringen uppmättes till ca 0,1 m3/s vid Svedala, således var flödena låga. Att notera från provtagningsomgången är att: Inga onormalt låga syrgashalter noterades i vattendragen. Grumligheten var "stark" enligt bedömningsgrunderna på flera provpunkter, framförallt i de övre delarna av Segeå. Gällande totalfosfor uppmättes mest "mycket höga" eller "extremt höga" halter i vattendragen, medan halterna av totalkväve kunde betecknas som "mycket höga" enligt bedömningsgrunderna. I sjöarna rådde typiska sommarförhållanden, med grumligt vatten, lågt siktdjup och syrgasövermättnad. Högst halter av fosfor och kväve uppmättes i Börringe-/Fjällfotasjön, lägst i Havgårdssjön. Jan Pröjts
Landskrona 2012-08-07
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 22 juli 2012
Vädret var varierande, med en lufttemperatur på 16 °C. Vattentemperaturen uppmättes till 18,1-18,9 °C. Att notera från provtagningsomgången är att: Typiska sommarförhållanden rådde i sjöarna, med planktonblomning, lågt siktdjup och syrgasövermättnad. Siktdjupet var som vanligt störst i Havgårdssjön, dock under 1 m. I övrigt uppmättes "mycket höga" eller "extremt höga" halter av totalfosfor, samt "höga" eller "mycket höga" halter av totalkväve, enligt bedömningsgrunderna. Halterna var lägst i Havgårdssjön. Jan Pröjts
Landskrona 2012-11-05
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 20-21 augusti 2012
Vädret var ganska växlande under provtagningen. Vattentemperaturen uppmättes till 17-21 °C i vattendragen, 22-24 °C i sjöarna. Vattenföringen var låg och uppmättes till 0,1 m3/s vid Svedala. Att notera från provtagningsomgången är att: Syrgashalterna var tillfredställande i vattensystemet. Lägst halt uppmättes vid provpunkt 23 i Spångholmsbäcken (5,3 mg/l). Hög grumlighet uppmättes som vanligt i de övre delarna av Segeå. Halterna av totalfosfor och totalkväve var "mycket höga" eller "extremt höga" i de flesta fall, enligt bedömningsgrunderna. I sjöarna uppmättes syrgasövermättnad, lågt siktdjup och grumligt vatten, således typiska sommarförhållanden. Eksholmssjön skilde ut sig från de andra sjöarna genom ett lågt pH-värde och humöst vatten. Jan Pröjts
Landskrona 2012-11-05
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 17 september 2012
Vädret var något höstlikt med frisk västlig vind. Vattentemperaturen uppmättes till cirka 15 °C i sjöarna. Att notera från provtagningsomgången är att: Syrgashalterna var tillfredställande, med fortsatt syrgasövermättnad i Börringesjön och Fjällfotasjön. Högst siktdjup och lägst halter av fosfor och kväve uppmättes i Havgårdssjön. I Börringesjön var siktdjupet mycket lågt och grumligheten samtidigt mycket hög, inte minst beroende på uppgrumlat vatten i den friska vinden. Jan Pröjts
Landskrona 2012-11-05
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 10 oktober 2012
Vädret var normalt för årstiden, med en lufttemperatur på ca 10 °C. Vattentemperaturen uppmättes till 8,5-10,3 °C på provpunkterna. Vattenföringen var relativt låg i den övre delen av Segeå, med 0,1 m3/s vid Svedala. I övrigt var flödena måttliga, eller i vissa fall höga. Att notera från provtagningsomgången är att: Syrgashalterna var tillfredställande, men i nedre delen av Spångholmsbäcken (pkt 21) uppmättes en något lägre halt på 5,7 mg/l. På grund av regnskurar och ökande utflöde av dagvatten vid Malmö, noterades grågrumligt vatten i Risebergabäcken och nedströms liggande delar av Segeå. I övrigt bör uppmärksammas det mycket höga värdet för konduktiviteten nedströms Svedala (pkt 2) på 323 mS/m, vilket kan bero på dagvattenpåverkan från Svedala tätort. I övrigt noterades inget anmärkningsvärt på provpunkten, annat än ganska klart vatten. Jan Pröjts
Landskrona 2013-01-30
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 10 december 2012
Vädret var vintrigt vid provtagningen, med snöbyar. Lufttemperaturen uppmättes till ca 0 °C. Vattentemperaturen uppmättes till mellan 0,2 och 4,8 °C i vattendragen. Risebergabäcken höll tydligt varmare vatten än de andra provpunkterna. Förutom Torrebergabäcken (pkt 10) och övre delarna av Spångholmsbäcken (pkt 23) var ingen provpunkt helt istäckt. Vattenföringen uppmättes till 0,3 m3/s vid Svedala, flödena var ganska måttliga. Att notera från provtagningsomgången är att: Syrgashalterna var tillfredställande i hela vattensystemet. Anmärkningsvärt var däremot ett högt värde för konduktiviteten (327 mS/m) i Risebergabäcken (pkt 15), vilket får tillskrivas påverkan från dagvatten/vägsaltning uppströms. På samma provpunkt noterades även små oljefläckar och oljelukt. I övrigt kan nämnas att "mycket höga" halter av totalfosfor och totalkväve uppmättes inom vattensystemet, enligt bedömningsgrunderna. Jan Pröjts
Februari
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
December
Resultat

## Förklaring till färgmarkeringar
Sege å
Vattenkontroll - förklaring till färgmarkeringar
Indelning av halter och värden baseras på:
Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och Vattendrag
Naturvårdsverket 1999 (Rapport 4913)
Observera att bedömningsgrunderna rymmer fem klasser:
I den automatiska färgmarkering färgas dock endast klasserna 3, 4 och 5.
Klasserna 1 och 2 färgas ej utan förblir vita.
Följande parametrar ingår i den automatiska färgmarkeringen:
klass: | 3 | 4 | 5 | Kommentar
pH, surhet | måttligt | surt | mycket surt
pH-värde | 6,2-6,5 | 5,6-6,19 | <5,6
färg, färgning | måttligt | betydligt | starkt
mg Pt/l | 25-60 | 61-100 | >100
grumlighet | måttligt | betydligt | starkt
FNU/FTU | 1,0-2,5 | 2,6-7,0 | >7,0
syrehalt, tillstånd | svagt | syrefattigt | syrefritt | i sjöar bedöms bottenvatten
mg O2/l | 3-5 | 1-2,9 | <1
TOC, organiskt material | måttligt hög | hög | mycket hög
mg/l | 8-12 | 12-16 | >16
totalfosfor, halt | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
µg/l | 25-50 | 51-100 | >100 | sjöar, medel maj-augusti
totalkväve, halt | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
µg/l | 625-1250 | 1251-5000 | >5000 | sjöar, medel maj-augusti
absorbans, vattenfärg | måttligt | betydligt | starkt
abs/5 cm | 0,05-0,12 | 0,12-0,2 | >0,2
siktdjup, m vattenkikare | måttligt | litet | mycket litet | egentligen
m | 2,5-5 | 1-2,5 | <1 | medel maj-oktober
klorofyll a | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
mg/m3 | 5-12 | 12-25 | >25 | medel maj-oktober
Observera att klassningssystemet egentligen är uppbyggt för att karaktärisera en provpunkt
där en serie av provresultat föreligger, t ex 12 prover under ett år. Oftast rekommenderas
att medelvärdena för mätperioden klassas men i fallet syretillstånd skall klassningen baseras
på minimivärdet för mätperioden.
Varför färgmarkering/avmarkering?
Färgmarkeringsfunktionen har lagts till för att uppmärksamma läsaren på anmärkningsvärt höga/
låga värden. Avmarkeringsfunktionen finns för att användaren enkelt skall kunna välja hur arket
skall studeras eller skrivas ut.
Färgmarkeringar i resultatrapporter ingår ej i Ekologgruppens ackreditering.
Resultat

## Kontakt
Sege å
Vattenkontroll - kontaktpersoner
Konsult: | Uppdragsgivare:
Ekologgruppen i Landskrona AB | Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Järnvägsgatan 19b | c/o Svedala kommun
261 32 Landskrona | Bygg- och miljökontoret
Christel Strömsholm Trulsson
Telefon: 0418-767 50 | 233 80 Svedala
Telefax: 0418-103 10 | Telefon: 040-40 80 00
Telefax: 040-40 25 18
E-post: | E-post:
jan.projts@ekologgruppen.com | christel.stromsholm@svedala.se
Jenny.Ahlqvist@svedala.se
Hemsida: | Hemsida:
http://www.ekologgruppen.com/ | http://www.segea.se/
Kontaktperson: Jan Pröjts | Kontaktperson: Christel Strömsholm Trulsson och
Jenny Ahlqvist
Startsida

## Länkar
Sege å
Vattenkontroll - länkar till äldre resultat mm
Länkar till nationell databas, SLU (Sveriges LantbruksUniversitet).
Välj data från en eller flera stationer. Välj från stationskarta eller tabell.
Internetuppkoppling krävs för denna funktion.
Vattendrag SLU | Sjöar SLU
Segeåns vattendragsförbund
Vattenkartan
VISS, länsstyrelsernas databas för vattendata
Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenmyndigheterna
Naturvårdsverket
Startsida

## Formler (hidden)
Detta blad används endast av Ekologgruppens personal. Bladet är skrivskyddat.
Formler för alkalinitet och syremättnad
Kopiera cellerna i kolumn F-H på rad 5 till de rader i bladet Resultat där syremättnad och alkalinitet ska beräknas
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | TOC | Tot-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Abs,filt | Klor a | Siktdj VK | Siktdj | Tid | provtagare/projektledare | Anmärkning
[6 empty] | 0 | [16 empty] | 0.02
Kopiera cell G ovan
Note on C4: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D4: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på uppgifter från SMHI's mätstation Svedala i Sege å.
Note on E4: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on F4: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on G4: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on H4: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I4: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J4: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on K4: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L4: TOC: Totalt organiskt kol (TOC) anger ett mått på kolinnehållet i vattnet, både i löst form och partikulärt organiskt material.
Note on M4: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N4: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on O4: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on P4: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on Q4: Abs, filt: Absorbans på filtrerat prov är ett mått på mängden av vissa lösta ämnen i vattnet, t ex humusämnen.
Note on R4: Klor a: Klorofyll a (klor a) är ett grovt mått på vattnets växtplanktonbiomassa. Halten varierar bla med ljusförhållande, temperatur och närsalttillgång.
Note on S4: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas med vattenkikare.
Note on T4: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas utan vattenkikare.
Note on U4: Tid: Klockslag för provtagningstillfället. Ex. "920" läses klockan 20 minuter över 9.
Note on W4: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.