## Start
Välkommen till
Sege å, vattenkontroll, kemi
2014
Resultat |  | Resultat sorterat efter provpunkt
På uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund
Länkar till äldre resultat mm |  | och Vattenråd
Länkar
Kontakt

## Resultat
Sege å Resultat
| Metoder och mätosäkerhet | [13 empty] | Peka på röda trianglar (►) för förklaring av parametrar
Sege å 2014
Vattenkontroll
På uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | TOC | Tot-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Abs,filt | Klor a | Siktdj VK | Siktdj | Tid | provtagare/projektledare | Anmärkning
ordning | Nr Läge | datum | m3/s | °C | mg/l | % | vid 25oC | FNU | mS/m | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | abs/5cm | mg/m3 | m | m
250 | februari
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-02-18 |  | 2.9 | 12.2 | 90.4145 | 7.83 | 20 | 42.1 | 4.9 | 15 | 89 | 2400 | 420 | 4200 | 0.144 |  |  |  | 1345 |  | Högflöde
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-02-18 | 1.29 | 3.1 | 11.9 | 88.6751 | 7.77 | 21 | 48.9 | 5 | 12 | 95 | 3300 | 350 | 4500 | 0.124 |  |  |  | 1410 |  | Högflöde
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-02-18 |  | 3.4 | 12.4 | 93.159 | 7.9 | 15 | 55.3 |  | 11 | 78 | 3800 | 190 | 4400 | 0.122 |  |  |  | 1255 |  | Högflöde
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-02-18 |  | 3.7 | 12.2 | 92.4042 | 7.9 | 11 | 66.3 |  | 9.9 | 69 | 5100 | 110 | 5600 | 0.107 |  |  |  | 1150 |  | Högflöde
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-02-18 |  | 3.7 | 12.3 | 93.1616 | 7.87 | 10 | 51.8 |  | 14 | 56 | 1700 | 250 | 2400 | 0.125 |  |  |  | 1305 |  | Högflöde
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-02-18 |  | 3.4 | 12.5 | 93.9103 | 7.9 | 8 | 47.9 |  | 15 | 50 | 1300 | 290 | 2600 | 0.166 |  |  |  | 1320 |  | Högflöde
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-02-18 |  | 3.1 | 13.3 | 99.1075 | 8.02 | 8.2 | 46.6 |  | 15 | 52 | 810 | 310 | 2600 | 0.128 |  |  |  | 1330 |  | Högflöde
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-02-18 |  | 3.8 | 11.7 | 88.8566 | 7.68 | 7.8 | 62 |  | 12 | 63 | 7100 | 69 | 8000 | 0.128 |  |  |  | 1245 |  | Högflöde, grumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-02-18 |  | 4.8 | 12.5 | 97.5019 | 8.03 | 3.3 | 102 |  | 5.4 | 54 | 5200 | 45 | 5900 | 0.15 |  |  |  | 1200 |  | Högflöde
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | april
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-04-14 |  | 8.7 | 11 | 94.7598 | 8.15 | 18 | 42.9 | 7.2 | 20 | 62 | 1300 | <10 | 3000 | 0.143 |  |  |  | 1230 |  | Måttligt flöde
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-04-14 | 0.48 | 9 | 10.2 | 88.5133 | 7.84 | 13 | 46.5 | 6.3 | 14 | 81 | 1300 | 110 | 2700 | 0.12 |  |  |  | 1245 |  | Måttligt flöde
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-04-14 |  | 8.9 | 10.5 | 90.8952 | 7.97 | 12 | 58 |  | 14 | 74 | 1500 | 42 | 2600 | 0.163 |  |  |  | 1120 |  | Måttligt flöde
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-04-14 |  | 8.9 | 10.6 | 91.7609 | 7.88 | 11 | 56.9 |  | 9.1 | 74 | 1500 | 140 | 2600 | 0.056 |  |  |  | 1050 |  | Måttligt flöde
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-04-14 |  | 8.6 | 11 | 94.528 | 7.94 | 8.6 | 52 |  | 14 | 59 | 620 | 15 | 1900 | 0.082 |  |  |  | 1130 |  | Måttligt flöde, grumligt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-04-14 |  | 8.8 | 10.8 | 93.2645 | 7.87 | 12 | 51.1 |  | 19 | 70 | 460 | <10 | 2300 | 0.146 |  |  |  | 1140 |  | Måttligt flöde, grumligt
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-04-14 |  | 9.2 | 11 | 95.9197 | 8.02 | 17 | 47.9 |  | 20 | 69 | 67 | <10 | 2000 | 0.115 |  |  |  | 1150 |  | Måttligt flöde
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-04-14 |  | 8.3 | 10.5 | 89.568 | 7.87 | 6.4 | 63.6 |  | 13 | 55 | 2200 | 29 | 3600 | 0.176 |  |  |  | 1110 |  | Måttligt flöde
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-04-14 |  | 8.8 | 11 | 94.9916 | 7.77 | 27 | 49.6 |  | 6.5 | 84 | 1200 | 180 | 2300 | 0.038 |  |  |  | 1100 |  | Stort utflöde fr. kulvert
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | maj
20 | 31 Börringesjön | 2014-05-14 |  | 13 | 11 | 104.7682 | 8.78 | 37 | 35.6 |  | 19 | 65 | <10 | <10 | 1900 | 0.167 | 71 | 0.3 | 0.3 | 945 |  | Gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-05-14 |  | 13.1 | 10.6 | 101.183 | 8.5 | 16 | 32.4 |  | 21 | 78 | 190 | <10 | 2400 | 0.183 | 49 | 0.5 | 0.5 | 900 |  | Gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2014-05-14 |  | 13 | 10 | 95.2439 | 8.47 | 17 | 45 |  | 19 | 54 | <10 | <10 | 1900 | 0.084 | 67 | 0.6 | 0.5 | 815 |  | Brungrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-05-14 |  | 13.5 | 8.7 | 83.7831 | 8.05 | 8.9 | 30.6 |  | 9.3 | 38 | 620 | 180 | 1600 | 0.032 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1045 |  | Ganska klart
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | juni
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-06-11 |  | 18.1 | 4.7 | 49.8045 | 7.63 | 19 | 41.7 | 7.5 | 17 | 23 | 660 | 220 | 3300 | 0.074 |  |  |  | 1300 |  | Grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-06-11 | 0.05 | 17.1 | 6.6 | 68.5626 | 7.61 | 12 | 63.7 | 7 | 13 | 200 | 1800 | 140 | 3700 | 0.072 |  |  |  | 1315 |  | Grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-06-11 |  | 18.9 | 7.2 | 77.4901 | 7.72 | 5.8 | 64.2 |  | 11 | 73 | 770 | 48 | 2000 | 0.076 |  |  |  | 1200 |  | Grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-06-11 |  | 19 | 7.5 | 80.8738 | 7.79 | 4.4 | 76.7 |  | 9.6 | 97 | 1400 | 69 | 2700 | 0.067 |  |  |  | 1400 |  | Grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-06-11 |  | 16.2 | 6.4 | 65.2782 | 7.62 | 7.7 | 70.7 |  | 7.4 | 110 | 580 | 210 | 1600 | 0.06 |  |  |  | 1210 |  | Grumligt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-06-11 |  | 16.1 | 5.4 | 54.9651 | 7.62 | 5.7 | 66.2 |  | 9.8 | 66 | 1600 | 95 | 3000 | 0.084 |  |  |  | 1220 |  | Lågt flöde
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-06-11 |  | 15.1 | 4.7 | 46.8509 | 7.63 | 6.3 | 65.6 |  | 13 | 130 | 1100 | 2100 | 4400 | 0.113 |  |  |  | 1240 |  | Klart vatten
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-06-11 |  | 18.9 | 5.7 | 61.3463 | 7.66 | 6.2 | 65.1 |  | 9.9 | 74 | 620 | 80 | 1500 | 0.146 |  |  |  | 1150 |  | Stillastående
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-06-11 |  | 15.7 | 9.5 | 95.8991 | 8 | 3 | 110 |  | 6.1 | 110 | 2800 | 80 | 4400 | 0.161 |  |  |  | 1345 |  | Något grumligt
20 | 31 Börringesjön | 2014-06-12 |  | 20.1 | 11.3 | 124.4065 | 8.75 | 49 | 35.1 |  | 18 | 31 | <10 | <10 | 3000 | 0.059 | 55 | 0.3 | 0.3 | 1030 |  | Gröngulgrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-06-12 |  | 20.6 | 9.4 | 104.449 | 8.73 | 31 | 34.1 |  | 22 | 42 | <10 | <10 | 3200 | 0.158 | 65 | 0.45 | 0.4 | 1115 |  | Gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2014-06-12 |  | 20.6 | 9.3 | 103.3378 | 8.54 | 19 | 45.8 |  | 17 | 38 | <10 | <10 | 1700 | 0.095 | 46 | 0.55 | 0.5 | 1150 |  | Gulgrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-06-12 |  | 20.3 | 11.8 | 130.3941 | 8.73 | 7.9 | 29.4 |  | 8.2 | 35 | 120 | 68 | 1600 | 0.032 | 35 | 1.3 | 1.1 | 1000 |  | Ngt gröngrumligt
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | juli
20 | 31 Börringesjön | 2014-07-17 |  | 21.5 | 10.8 | 121.979 | 8.42 | 46 | 34.4 |  | 27 | 130 | <100 | <10 | 2700 | 0.056 | 68 | 0.25 | 0.25 | 1000 |  | Gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-07-17 |  | 23 | 11.6 | 134.506 | 8.76 | 42 | 35.7 |  | 29 | 130 | <100 | <10 | 3300 | 0.11 | 110 | 0.3 | 0.25 | 1045 |  | Gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2014-07-17 |  | 21.3 | 9.9 | 111.4134 | 8.4 | 15 | 45.9 |  | 21 | 46 | <100 | <10 | 1800 | 0.076 | 61 | 0.6 | 0.5 | 830 |  | Brungrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-07-17 |  | 21.8 | 9.1 | 103.3298 | 8.18 | 5.7 | 29.5 |  | 9.6 | 42 | <10 | <10 | 960 | 0.03 | 23 | 1.3 | 1.2 | 910 |  | Klart vatten
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | augusti
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-08-18 |  | 15.1 | 7.3 | 72.7685 | 7.53 | 17 | 40.4 | 7.7 | 22 | 160 | 420 | 47 | 3000 | 0.074 |  |  |  | 1350 |  | Gröngrumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-08-18 | 0.09 | 15.8 | 5.9 | 59.6825 | 7.54 | 10 | 38.7 | 5 | 8.6 | 110 | 1300 | 56 | 1800 | 0.048 |  |  |  | 1400 |  | Grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-08-18 |  | 15.1 | 7 | 69.778 | 7.59 | 5.5 | 58.7 |  | 8.6 | 120 | 550 | 37 | 1100 | 0.136 |  |  |  | 1310
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-08-18 |  | 15.4 | 7.2 | 72.2268 | 7.6 | 4.2 | 51.9 |  | 7 | 120 | 710 | 150 | 1200 | 0.048 |  |  |  | 1200 |  | Grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-08-18 |  | 14.1 | 4.7 | 45.8586 | 7.54 | 3.6 | 59.8 |  | 6.9 | 85 | 520 | 41 | 880 | 0.058 |  |  |  | 1320 |  | Klart vatten
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-08-18 |  | 14.1 | 7.5 | 73.1787 | 7.64 | 6.5 | 48.1 |  | 7.6 | 89 | 1400 | 50 | 2000 | 0.091 |  |  |  | 1325 |  | Klart vatten
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-08-18 |  | 13.9 | 7.4 | 71.89 | 7.61 | 7 | 52.5 |  | 14 | 160 | 590 | 95 | 1500 | 0.128 |  |  |  | 1335 |  | Klart vatten
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-08-18 |  | 15 | 6.1 | 60.6779 | 7.49 | 3.1 | 64.5 |  | 8.9 | 88 | 390 | 49 | 920 | 0.089 |  |  |  | 1300 |  | Något grumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-08-18 |  | 16.3 | 9.1 | 93.0085 | 7.64 | 20 | 21.4 |  | 15 | 190 | 560 | 210 | 1700 | 0.042 |  |  |  | 1210 |  | Grågrumligt, utflöde fr kulvert
20 | 31 Börringesjön | 2014-08-19 |  | 15.7 | 10.4 | 104.9843 | 8.66 | 74 | 33.6 |  | 27 | 190 | <10 | <10 | 3900 | 0.242 | 88 | 0.25 | 0.25 | 1045 |  | Gulgrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-08-19 |  | 16 | 9.7 | 98.5299 | 8.92 | 50 | 35.8 |  | 35 | 210 | <10 | 12 | 3900 | 0.099 | 120 | 0.3 | 0.3 | 1130 |  | Gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2014-08-19 |  | 16.5 | 9.8 | 100.5741 | 8.51 | 24 | 43.4 |  | 19 | 21 | <10 | <10 | 1900 | 0.076 | 52 | 0.45 | 0.4 | 1200 |  | Gröngrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-08-19 |  | 17.5 | 9 | 94.2461 | 8.46 | 15 | 29 |  | 13 | 73 | <10 | 92 | 1300 | 0.038 | 47 | 1 | 0.9 | 1000 |  | Viss algblomning
28 | 35 Eksholmssjön | 2014-08-19 |  | 17.1 | 7.9 | 82.0673 | 6.85 | 3.2 | 10.2 |  | 28 | 74 | <10 | 43 | 1200 | 0.62 | 23 | 0.65 | 0.6 | 1230 |  | Brunfärgat
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | september
20 | 31 Börringesjön | 2014-09-17 |  | 16.2 | 10.7 | 109.137 | 8.61 | 61 | 33.7 |  | 25 | 190 | <10 | <10 | 3000 | 0.12 | 100 | 0.3 | 0.3 | 1015 |  | Gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-09-17 |  | 16.4 | 10.5 | 107.5378 | 9.05 | 41 | 34.7 |  | 29 | 170 | <10 | 13 | 3300 | 0.11 | 100 | 0.4 | 0.4 | 915 |  | Gröngrumligt, ingen tydlig algblom
24 | 33 Yddingen | 2014-09-17 |  | 16.9 | 9.6 | 99.3258 | 8.32 | 17 | 43.6 |  | 18 | 59 | <10 | <10 | 700 | 0.067 | 40 | 0.5 | 0.5 | 830 |  | Brungrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-09-17 |  | 16.7 | 9.5 | 97.8934 | 8.2 | 5.8 | 28.9 |  | 10 | 47 | 27 | 73 | 1000 | 0.036 | 22 | 1.5 | 1.3 | 1100 |  | Gröngrumligt
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | oktober
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-10-20 |  | 13 | 6.3 | 60.0036 | 7.13 | 184 | 41.9 | 4.1 | 21 | 46 | 6900 | 48 | 8100 | 0.179 |  |  |  | 1335 |  | Högflöde, grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-10-20 | 1.8 | 13.2 | 7.4 | 70.7939 | 7.28 | 380 | 33.2 | 3.9 | 17 | 580 | 3900 | 73 | 5400 | 0.167 |  |  |  | 1350 |  | Högflöde, grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-10-20 |  | 13.3 | 8.1 | 77.6621 | 7.55 | 107 | 43.7 |  | 14 | 200 | 4400 | 68 | 5200 | 0.13 |  |  |  | 1240 |  | Högflöde, grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-10-20 |  | 13.1 | 7.7 | 73.5008 | 7.56 | 85 | 49.9 |  | 13 | 200 | 4300 | 39 | 4900 | 0.108 |  |  |  | 1200 |  | Högflöde, grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-10-20 |  | 13 | 7.4 | 70.4805 | 7.49 | 43 | 52.2 |  | 14 | 120 | 3700 | 53 | 4500 | 0.157 |  |  |  | 1250 |  | Högflöde, grumligt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-10-20 |  | 12.8 | 7.2 | 68.2706 | 7.33 | 17 | 50.4 |  | 20 | 120 | 4000 | 130 | 5100 | 0.229 |  |  |  | 1305 |  | Högflöde, klart
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-10-20 |  | 12.9 | 8.1 | 76.976 | 7.62 | 14 | 41.9 |  | 22 | 110 | 2300 | 87 | 3900 | 0.247 |  |  |  | 1320 |  | Högflöde, klart
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-10-20 |  | 13.1 | 7.6 | 72.5463 | 7.64 | 46 | 58.9 |  | 14 | 210 | 8200 | 200 | 8400 | 0.151 |  |  |  | 1230 |  | Högflöde, grumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-10-20 |  | 13.4 | 9.3 | 89.3644 | 7.77 | 50 | 61 |  | 9.3 | 190 | 3600 | 39 | 4100 | 0.077 |  |  |  | 1215 |  | Högflöde, grumligt
200 | provtagningsuppgifter | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
250 | december
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-12-10 |  | 4.1 | 10.9 | 83.4513 | 7.62 | 520 | 40.2 | 6.3 | 25 | 440 | 1900 | 410 | 4200 | 0.093 |  |  |  | 1315 |  | Mkt lergumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-12-10 | 0.66 | 5.5 | 10.2 | 81.0387 | 7.61 | 30 | 54.6 | 5.3 | 17 | 84 | 2200 | 340 | 3700 | 0.08 |  |  |  | 1350 |  | Grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-12-10 |  | 4.6 | 11.4 | 88.4516 | 7.9 | 33 | 62.2 |  | 13 | 100 | 3000 | 74 | 3900 | 0.082 |  |  |  | 1215 |  | Grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-12-10 |  | 6 | 11.6 | 93.3664 | 7.88 | 54 | 55.1 |  | 11 | 130 | 3600 | 100 | 3400 | 0.053 |  |  |  | 1130 |  | Grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-12-10 |  | 4.5 | 11.2 | 86.6691 | 7.75 | 38 | 53.1 |  | 12 | 90 | 1600 | 170 | 2500 | 0.084 |  |  |  | 1230 |  | Grumligt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-12-10 |  | 4 | 11.4 | 87.0455 | 7.71 | 15 | 53 |  | 19 | 26 | 1300 | 250 | 2500 | 0.108 |  |  |  | 1240 |  | Grumligt
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-12-10 |  | 3.5 | 12.3 | 92.6588 | 7.86 | 8 | 47 |  | 18 | 31 | 270 | 250 | 2100 | 0.11 |  |  |  | 1300 |  | Klart
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-12-10 |  | 4.9 | 11 | 86.0288 | 7.82 | 16 | 73.6 |  | 14 | 85 | 5800 | 94 | 6100 | 0.102 |  |  |  | 1200 |  | Grumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-12-10 |  | 6.1 | 11.8 | 95.2217 | 8.05 | 44 | 67.9 |  | 6.7 | 110 | 2700 | 87 | 3000 | 0.031 |  |  |  | 1140 |  | Grågrumligt
200 | provtagningsuppgifter: | [19 empty] | Provtagare: Jan Pröjts Projektansvarig: Jan Pröjts
* = punkt med vatttenföringsstation eller fast pegel med avbördningskurva
0
0
[8 empty] | Syreh | Syrem | Färg | Gruml |  | Perm.t. | [5 empty] | Tot-P
Note on C7: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D7: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på uppgifter från SMHI's mätstation Svedala i Sege å.
Note on E7: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on H7: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I7: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J7: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on M7: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N7: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on O7: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on P7: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on R7: Klor a: Klorofyll a (klor a) är ett grovt mått på vattnets växtplanktonbiomassa. Halten varierar bla med ljusförhållande, temperatur och närsalttillgång.
Note on W7: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.
Note on K7: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L7: TOC: Totalt organiskt kol (TOC) anger ett mått på kolinnehållet i vattnet, både i löst form och partikulärt organiskt material.
Note on G7: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on F7: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on S7: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas med vattenkikare.
Note on T7: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas utan vattenkikare.
Note on U7: Tid: Klockslag för provtagningstillfället. Ex. "920" läses klockan 20 minuter över 9.
Note on B2: Länk till Excel-fil på Ekologgruppens hemsida OBS! Kräver Internetuppkoppling
Note on Q7: Abs, filt: Absorbans på filtrerat prov är ett mått på mängden av vissa lösta ämnen i vattnet, t ex humusämnen.
Parametrar som färgklassas är: Syrehalt Siktdjup (med vattenkikare) pH Klorofyll a Grumlighet Absorbans TOC Totalfosfor Totalkväve
Här kan du få automatisk klassning av halter och värden Bra eller önskat tillstånd Dåligt eller oönskat tillstånd
Startsida
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
kommentar
Förklaringar av färger och klassindelningar

## Sorterat
Resultat på denna sida hämtas från bladet "Resultat"
Sege å
Vattenkontroll - resultat sorterat efter provpunkt
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | TOC | Tot-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Abs,filt | Klor a | Siktdj VK | Siktdj | Tid | provtagare/projektledare | Anmärkning
ordning | Nr Läge | datum | m3/s | °C | mg/l | % | vid 25oC | FNU | mS/m | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | abs/5cm | mg/m3 | m | m
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-02-18 |  | 2.9 | 12.2 | 90.4145 | 7.83 | 20 | 42.1 | 4.9 | 15 | 89 | 2400 | 420 | 4200 | 0.144 |  |  |  | 1345 |  | Högflöde
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-04-14 |  | 8.7 | 11 | 94.7598 | 8.15 | 18 | 42.9 | 7.2 | 20 | 62 | 1300 | <10 | 3000 | 0.143 |  |  |  | 1230 |  | Måttligt flöde
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-06-11 |  | 18.1 | 4.7 | 49.8045 | 7.63 | 19 | 41.7 | 7.5 | 17 | 23 | 660 | 220 | 3300 | 0.074 |  |  |  | 1300 |  | Grumligt
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-08-18 |  | 15.1 | 7.3 | 72.7685 | 7.53 | 17 | 40.4 | 7.7 | 22 | 160 | 420 | 47 | 3000 | 0.074 |  |  |  | 1350 |  | Gröngrumligt
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-10-20 |  | 13 | 6.3 | 60.0036 | 7.13 | 184 | 41.9 | 4.1 | 21 | 46 | 6900 | 48 | 8100 | 0.179 |  |  |  | 1335 |  | Högflöde, grumligt
3 | 1 Sege å, vid Brännemölla, uppströms Svedala AR | 2014-12-10 |  | 4.1 | 10.9 | 83.4513 | 7.62 | 520 | 40.2 | 6.3 | 25 | 440 | 1900 | 410 | 4200 | 0.093 |  |  |  | 1315 |  | Mkt lergumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-02-18 | 1.29 | 3.1 | 11.9 | 88.6751 | 7.77 | 21 | 48.9 | 5 | 12 | 95 | 3300 | 350 | 4500 | 0.124 |  |  |  | 1410 |  | Högflöde
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-04-14 | 0.48 | 9 | 10.2 | 88.5133 | 7.84 | 13 | 46.5 | 6.3 | 14 | 81 | 1300 | 110 | 2700 | 0.12 |  |  |  | 1245 |  | Måttligt flöde
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-06-11 | 0.05 | 17.1 | 6.6 | 68.5626 | 7.61 | 12 | 63.7 | 7 | 13 | 200 | 1800 | 140 | 3700 | 0.072 |  |  |  | 1315 |  | Grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-08-18 | 0.09 | 15.8 | 5.9 | 59.6825 | 7.54 | 10 | 38.7 | 5 | 8.6 | 110 | 1300 | 56 | 1800 | 0.048 |  |  |  | 1400 |  | Grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-10-20 | 1.8 | 13.2 | 7.4 | 70.7939 | 7.28 | 380 | 33.2 | 3.9 | 17 | 580 | 3900 | 73 | 5400 | 0.167 |  |  |  | 1350 |  | Högflöde, grumligt
5 | 2 Sege å, söder Krågeholm, nedströms Svedala AR | 2014-12-10 | 0.66 | 5.5 | 10.2 | 81.0387 | 7.61 | 30 | 54.6 | 5.3 | 17 | 84 | 2200 | 340 | 3700 | 0.08 |  |  |  | 1350 |  | Grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-02-18 |  | 3.4 | 12.4 | 93.159 | 7.9 | 15 | 55.3 |  | 11 | 78 | 3800 | 190 | 4400 | 0.122 |  |  |  | 1255 |  | Högflöde
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-04-14 |  | 8.9 | 10.5 | 90.8952 | 7.97 | 12 | 58 |  | 14 | 74 | 1500 | 42 | 2600 | 0.163 |  |  |  | 1120 |  | Måttligt flöde
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-06-11 |  | 18.9 | 7.2 | 77.4901 | 7.72 | 5.8 | 64.2 |  | 11 | 73 | 770 | 48 | 2000 | 0.076 |  |  |  | 1200 |  | Grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-08-18 |  | 15.1 | 7 | 69.778 | 7.59 | 5.5 | 58.7 |  | 8.6 | 120 | 550 | 37 | 1100 | 0.136 |  |  |  | 1310
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-10-20 |  | 13.3 | 8.1 | 77.6621 | 7.55 | 107 | 43.7 |  | 14 | 200 | 4400 | 68 | 5200 | 0.13 |  |  |  | 1240 |  | Högflöde, grumligt
7 | 9 Sege å, vid Lilla Mölleberga | 2014-12-10 |  | 4.6 | 11.4 | 88.4516 | 7.9 | 33 | 62.2 |  | 13 | 100 | 3000 | 74 | 3900 | 0.082 |  |  |  | 1215 |  | Grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-02-18 |  | 3.7 | 12.2 | 92.4042 | 7.9 | 11 | 66.3 |  | 9.9 | 69 | 5100 | 110 | 5600 | 0.107 |  |  |  | 1150 |  | Högflöde
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-04-14 |  | 8.9 | 10.6 | 91.7609 | 7.88 | 11 | 56.9 |  | 9.1 | 74 | 1500 | 140 | 2600 | 0.056 |  |  |  | 1050 |  | Måttligt flöde
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-06-11 |  | 19 | 7.5 | 80.8738 | 7.79 | 4.4 | 76.7 |  | 9.6 | 97 | 1400 | 69 | 2700 | 0.067 |  |  |  | 1400 |  | Grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-08-18 |  | 15.4 | 7.2 | 72.2268 | 7.6 | 4.2 | 51.9 |  | 7 | 120 | 710 | 150 | 1200 | 0.048 |  |  |  | 1200 |  | Grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-10-20 |  | 13.1 | 7.7 | 73.5008 | 7.56 | 85 | 49.9 |  | 13 | 200 | 4300 | 39 | 4900 | 0.108 |  |  |  | 1200 |  | Högflöde, grumligt
9 | 18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2014-12-10 |  | 6 | 11.6 | 93.3664 | 7.88 | 54 | 55.1 |  | 11 | 130 | 3600 | 100 | 3400 | 0.053 |  |  |  | 1130 |  | Grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-02-18 |  | 3.7 | 12.3 | 93.1616 | 7.87 | 10 | 51.8 |  | 14 | 56 | 1700 | 250 | 2400 | 0.125 |  |  |  | 1305 |  | Högflöde
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-04-14 |  | 8.6 | 11 | 94.528 | 7.94 | 8.6 | 52 |  | 14 | 59 | 620 | 15 | 1900 | 0.082 |  |  |  | 1130 |  | Måttligt flöde, grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-06-11 |  | 16.2 | 6.4 | 65.2782 | 7.62 | 7.7 | 70.7 |  | 7.4 | 110 | 580 | 210 | 1600 | 0.06 |  |  |  | 1210 |  | Grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-08-18 |  | 14.1 | 4.7 | 45.8586 | 7.54 | 3.6 | 59.8 |  | 6.9 | 85 | 520 | 41 | 880 | 0.058 |  |  |  | 1320 |  | Klart vatten
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-10-20 |  | 13 | 7.4 | 70.4805 | 7.49 | 43 | 52.2 |  | 14 | 120 | 3700 | 53 | 4500 | 0.157 |  |  |  | 1250 |  | Högflöde, grumligt
11 | 21 Spångholmsbäcken, vid utlopp till Sege å | 2014-12-10 |  | 4.5 | 11.2 | 86.6691 | 7.75 | 38 | 53.1 |  | 12 | 90 | 1600 | 170 | 2500 | 0.084 |  |  |  | 1230 |  | Grumligt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-02-18 |  | 3.4 | 12.5 | 93.9103 | 7.9 | 8 | 47.9 |  | 15 | 50 | 1300 | 290 | 2600 | 0.166 |  |  |  | 1320 |  | Högflöde
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-04-14 |  | 8.8 | 10.8 | 93.2645 | 7.87 | 12 | 51.1 |  | 19 | 70 | 460 | <10 | 2300 | 0.146 |  |  |  | 1140 |  | Måttligt flöde, grumligt
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-06-11 |  | 16.1 | 5.4 | 54.9651 | 7.62 | 5.7 | 66.2 |  | 9.8 | 66 | 1600 | 95 | 3000 | 0.084 |  |  |  | 1220 |  | Lågt flöde
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-08-18 |  | 14.1 | 7.5 | 73.1787 | 7.64 | 6.5 | 48.1 |  | 7.6 | 89 | 1400 | 50 | 2000 | 0.091 |  |  |  | 1325 |  | Klart vatten
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-10-20 |  | 12.8 | 7.2 | 68.2706 | 7.33 | 17 | 50.4 |  | 20 | 120 | 4000 | 130 | 5100 | 0.229 |  |  |  | 1305 |  | Högflöde, klart
13 | 22b Spångholmsbäcken, bron vid Torupsvägen | 2014-12-10 |  | 4 | 11.4 | 87.0455 | 7.71 | 15 | 53 |  | 19 | 26 | 1300 | 250 | 2500 | 0.108 |  |  |  | 1240 |  | Grumligt
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-02-18 |  | 3.1 | 13.3 | 99.1075 | 8.02 | 8.2 | 46.6 |  | 15 | 52 | 810 | 310 | 2600 | 0.128 |  |  |  | 1330 |  | Högflöde
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-04-14 |  | 9.2 | 11 | 95.9197 | 8.02 | 17 | 47.9 |  | 20 | 69 | 67 | <10 | 2000 | 0.115 |  |  |  | 1150 |  | Måttligt flöde
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-06-11 |  | 15.1 | 4.7 | 46.8509 | 7.63 | 6.3 | 65.6 |  | 13 | 130 | 1100 | 2100 | 4400 | 0.113 |  |  |  | 1240 |  | Klart vatten
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-08-18 |  | 13.9 | 7.4 | 71.89 | 7.61 | 7 | 52.5 |  | 14 | 160 | 590 | 95 | 1500 | 0.128 |  |  |  | 1335 |  | Klart vatten
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-10-20 |  | 12.9 | 8.1 | 76.976 | 7.62 | 14 | 41.9 |  | 22 | 110 | 2300 | 87 | 3900 | 0.247 |  |  |  | 1320 |  | Högflöde, klart
15 | 23 Spångholmsbäcken, uppströms Torupsdammen | 2014-12-10 |  | 3.5 | 12.3 | 92.6588 | 7.86 | 8 | 47 |  | 18 | 31 | 270 | 250 | 2100 | 0.11 |  |  |  | 1300 |  | Klart
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-02-18 |  | 3.8 | 11.7 | 88.8566 | 7.68 | 7.8 | 62 |  | 12 | 63 | 7100 | 69 | 8000 | 0.128 |  |  |  | 1245 |  | Högflöde, grumligt
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-04-14 |  | 8.3 | 10.5 | 89.568 | 7.87 | 6.4 | 63.6 |  | 13 | 55 | 2200 | 29 | 3600 | 0.176 |  |  |  | 1110 |  | Måttligt flöde
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-06-11 |  | 18.9 | 5.7 | 61.3463 | 7.66 | 6.2 | 65.1 |  | 9.9 | 74 | 620 | 80 | 1500 | 0.146 |  |  |  | 1150 |  | Stillastående
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-08-18 |  | 15 | 6.1 | 60.6779 | 7.49 | 3.1 | 64.5 |  | 8.9 | 88 | 390 | 49 | 920 | 0.089 |  |  |  | 1300 |  | Något grumligt
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-10-20 |  | 13.1 | 7.6 | 72.5463 | 7.64 | 46 | 58.9 |  | 14 | 210 | 8200 | 200 | 8400 | 0.151 |  |  |  | 1230 |  | Högflöde, grumligt
17 | 10 Torrebergabäcken, vägbron nordost Mölleberga | 2014-12-10 |  | 4.9 | 11 | 86.0288 | 7.82 | 16 | 73.6 |  | 14 | 85 | 5800 | 94 | 6100 | 0.102 |  |  |  | 1200 |  | Grumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-02-18 |  | 4.8 | 12.5 | 97.5019 | 8.03 | 3.3 | 102 |  | 5.4 | 54 | 5200 | 45 | 5900 | 0.15 |  |  |  | 1200 |  | Högflöde
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-04-14 |  | 8.8 | 11 | 94.9916 | 7.77 | 27 | 49.6 |  | 6.5 | 84 | 1200 | 180 | 2300 | 0.038 |  |  |  | 1100 |  | Stort utflöde fr. kulvert
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-06-11 |  | 15.7 | 9.5 | 95.8991 | 8 | 3 | 110 |  | 6.1 | 110 | 2800 | 80 | 4400 | 0.161 |  |  |  | 1345 |  | Något grumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-08-18 |  | 16.3 | 9.1 | 93.0085 | 7.64 | 20 | 21.4 |  | 15 | 190 | 560 | 210 | 1700 | 0.042 |  |  |  | 1210 |  | Grågrumligt, utflöde fr kulvert
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-10-20 |  | 13.4 | 9.3 | 89.3644 | 7.77 | 50 | 61 |  | 9.3 | 190 | 3600 | 39 | 4100 | 0.077 |  |  |  | 1215 |  | Högflöde, grumligt
18 | 15 Risebergabäcken, ca 250 m uppströms från Sege å | 2014-12-10 |  | 6.1 | 11.8 | 95.2217 | 8.05 | 44 | 67.9 |  | 6.7 | 110 | 2700 | 87 | 3000 | 0.031 |  |  |  | 1140 |  | Grågrumligt
20 | 31 Börringesjön | 2014-05-14 |  | 13 | 11 | 104.7682 | 8.78 | 37 | 35.6 |  | 19 | 65 | <10 | <10 | 1900 | 0.167 | 71 | 0.3 | 0.3 | 945 |  | Gröngrumligt
20 | 31 Börringesjön | 2014-06-12 |  | 20.1 | 11.3 | 124.4065 | 8.75 | 49 | 35.1 |  | 18 | 31 | <10 | <10 | 3000 | 0.059 | 55 | 0.3 | 0.3 | 1030 |  | Gröngulgrumligt
20 | 31 Börringesjön | 2014-07-17 |  | 21.5 | 10.8 | 121.979 | 8.42 | 46 | 34.4 |  | 27 | 130 | <100 | <10 | 2700 | 0.056 | 68 | 0.25 | 0.25 | 1000 |  | Gröngrumligt
20 | 31 Börringesjön | 2014-08-19 |  | 15.7 | 10.4 | 104.9843 | 8.66 | 74 | 33.6 |  | 27 | 190 | <10 | <10 | 3900 | 0.242 | 88 | 0.25 | 0.25 | 1045 |  | Gulgrumligt
20 | 31 Börringesjön | 2014-09-17 |  | 16.2 | 10.7 | 109.137 | 8.61 | 61 | 33.7 |  | 25 | 190 | <10 | <10 | 3000 | 0.12 | 100 | 0.3 | 0.3 | 1015 |  | Gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-05-14 |  | 13.1 | 10.6 | 101.183 | 8.5 | 16 | 32.4 |  | 21 | 78 | 190 | <10 | 2400 | 0.183 | 49 | 0.5 | 0.5 | 900 |  | Gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-06-12 |  | 20.6 | 9.4 | 104.449 | 8.73 | 31 | 34.1 |  | 22 | 42 | <10 | <10 | 3200 | 0.158 | 65 | 0.45 | 0.4 | 1115 |  | Gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-07-17 |  | 23 | 11.6 | 134.506 | 8.76 | 42 | 35.7 |  | 29 | 130 | <100 | <10 | 3300 | 0.11 | 110 | 0.3 | 0.25 | 1045 |  | Gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-08-19 |  | 16 | 9.7 | 98.5299 | 8.92 | 50 | 35.8 |  | 35 | 210 | <10 | 12 | 3900 | 0.099 | 120 | 0.3 | 0.3 | 1130 |  | Gröngrumligt
22 | 32 Fjällfotasjön | 2014-09-17 |  | 16.4 | 10.5 | 107.5378 | 9.05 | 41 | 34.7 |  | 29 | 170 | <10 | 13 | 3300 | 0.11 | 100 | 0.4 | 0.4 | 915 |  | Gröngrumligt, ingen tydlig algblom
24 | 33 Yddingen | 2014-05-14 |  | 13 | 10 | 95.2439 | 8.47 | 17 | 45 |  | 19 | 54 | <10 | <10 | 1900 | 0.084 | 67 | 0.6 | 0.5 | 815 |  | Brungrumligt
24 | 33 Yddingen | 2014-06-12 |  | 20.6 | 9.3 | 103.3378 | 8.54 | 19 | 45.8 |  | 17 | 38 | <10 | <10 | 1700 | 0.095 | 46 | 0.55 | 0.5 | 1150 |  | Gulgrumligt
24 | 33 Yddingen | 2014-07-17 |  | 21.3 | 9.9 | 111.4134 | 8.4 | 15 | 45.9 |  | 21 | 46 | <100 | <10 | 1800 | 0.076 | 61 | 0.6 | 0.5 | 830 |  | Brungrumligt
24 | 33 Yddingen | 2014-08-19 |  | 16.5 | 9.8 | 100.5741 | 8.51 | 24 | 43.4 |  | 19 | 21 | <10 | <10 | 1900 | 0.076 | 52 | 0.45 | 0.4 | 1200 |  | Gröngrumligt
24 | 33 Yddingen | 2014-09-17 |  | 16.9 | 9.6 | 99.3258 | 8.32 | 17 | 43.6 |  | 18 | 59 | <10 | <10 | 700 | 0.067 | 40 | 0.5 | 0.5 | 830 |  | Brungrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-05-14 |  | 13.5 | 8.7 | 83.7831 | 8.05 | 8.9 | 30.6 |  | 9.3 | 38 | 620 | 180 | 1600 | 0.032 | 50 | 1.5 | 1.5 | 1045 |  | Ganska klart
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-06-12 |  | 20.3 | 11.8 | 130.3941 | 8.73 | 7.9 | 29.4 |  | 8.2 | 35 | 120 | 68 | 1600 | 0.032 | 35 | 1.3 | 1.1 | 1000 |  | Ngt gröngrumligt
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-07-17 |  | 21.8 | 9.1 | 103.3298 | 8.18 | 5.7 | 29.5 |  | 9.6 | 42 | <10 | <10 | 960 | 0.03 | 23 | 1.3 | 1.2 | 910 |  | Klart vatten
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-08-19 |  | 17.5 | 9 | 94.2461 | 8.46 | 15 | 29 |  | 13 | 73 | <10 | 92 | 1300 | 0.038 | 47 | 1 | 0.9 | 1000 |  | Viss algblomning
26 | 34 Havgårdssjön | 2014-09-17 |  | 16.7 | 9.5 | 97.8934 | 8.2 | 5.8 | 28.9 |  | 10 | 47 | 27 | 73 | 1000 | 0.036 | 22 | 1.5 | 1.3 | 1100 |  | Gröngrumligt
28 | 35 Eksholmssjön | 2014-08-19 |  | 17.1 | 7.9 | 82.0673 | 6.85 | 3.2 | 10.2 |  | 28 | 74 | <10 | 43 | 1200 | 0.62 | 23 | 0.65 | 0.6 | 1230 |  | Brunfärgat
Note on C5: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D5: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på uppgifter från SMHI's mätstation Svedala i Sege å.
Note on E5: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on F5: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on G5: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on H5: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I5: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J5: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on K5: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L5: TOC: Totalt organiskt kol (TOC) anger ett mått på kolinnehållet i vattnet, både i löst form och partikulärt organiskt material.
Note on M5: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N5: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on O5: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on P5: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on R5: Klor a: Klorofyll a (klor a) är ett grovt mått på vattnets växtplanktonbiomassa. Halten varierar bla med ljusförhållande, temperatur och närsalttillgång.
Note on S5: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas med vattenkikare.
Note on T5: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas utan vattenkikare.
Note on U5: Tid: Klockslag för provtagningstillfället. Ex. "920" läses klockan 20 minuter över 9.
Note on W5: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.
Startsida

## stn 18 veckoprov
Sege å
Vattenkontroll - veckoprov stn 18
Provtagningspunkt | Vecka | Provtagn. | Temp | Syreh | Syrem | Tid | Kond | Anmärkning
Nr Läge | nr | datum | °C | mg/l | % |  | mS/m
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 1 | 2013-12-30 | 5.4 | 11.7 | 92.7136 |  | 69.3
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 2 | 2014-01-08 | 6.2 | 12 | 97.0855 |  | 68.5 | Högt vatten, lugnt, klart.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 3 | 2014-01-13 | 2.6 | 12.4 | 91.1422 |  | 62.6 | Högflöde, grumligt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 4 | 2014-01-21 | 1.7 | 13.2 | 94.6266 |  | 65.6 | Högflöde, lite grumligt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 5 | 2014-01-28 | 0.5 | 13.3 | 92.1605 |  | 74.4 | Snö.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 6 | 2014-02-05 | 1.6 | 12.7 | 90.7875 |  | 77.4
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 7 | 2014-02-12 | 2.7 | 12.6 | 92.8676 |  | 63 | Mkt vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 8 | 2014-02-18 | 3.7 | 12.2 | 92.4042 |  | 66.3 | Högflöde.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 9 | 2014-02-28 | 5.2 | 11.5 | 90.6524 |  | 66.3
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 10 | 2014-03-05 | 4.7 | 11.8 | 91.7984 |  | 65.7 | Klart vatten, grumlig botten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 11 | 2014-03-12 | 5.7 | 12.4 | 99.0323 |  | 67.8 | Ganska klart.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 12 | 2014-03-18 | 7.6 | 11.5 | 96.4067 |  | 67.4
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 13 | 2014-03-26 | 6.6 | 12.7 | 103.8082 |  | 56.8
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 14 | 2014-04-02 | 6.9 | 11.8 | 97.1914 |  | 68 | Klart vatten. Lågt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 15 | 2014-04-09 | 9 | 10.2 | 88.5133 |  | 65.5 | Medelvattenstånd.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 16 | 2014-04-14 | 8.9 | 10.6 | 91.7609 |  | 56.9 | Måttligt flöde.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 17 | 2014-04-23 | 12.1 | 10 | 93.3372 |  | 64.3 | Grumligt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 18 | 2014-04-30 | 13.2 | 8.4 | 80.3606 |  | 68.1
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 19 | 2014-05-08 | 11.7 | 8.8 | 81.3908 |  | 67
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 20 | 2014-05-14 | 13.5 | 11.1 | 106.8957 |  | 63.9
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 21 | 2014-05-22 | 17.7 | 6.8 | 71.4916 |  | 64.1
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 22 | 2014-05-27 | 17.5 | 6.7 | 70.161 |  | 69.5 | Lågt vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 23 | 2014-06-04 | 15.2 | 6.2 | 61.934 |  | 63.6 | Lågt vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 24 | 2014-06-11 | 19 | 7.5 | 80.8738 |  | 76.7
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 25 | 2014-06-17 | 16.2 | 7.2 | 73.438 |  | 76.9 | Lågt vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 26 | 370534 | 15.7 | 6.7 | 67.6341 |  | 58.5
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 27 | 2014-07-02 | 16.3 | 6.8 | 69.5008 |  | 64.7 | Mkt änder.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 28 | 2014-07-09 | 19.3 | 5.9 | 63.9859 |  | 69.5
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 29 | 2014-07-17 | 20.9 | 7.1 | 79.3261 |  | 67 | Klart vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 30 | 2014-07-22 | 19.6 | 5.8 | 63.2596 |  | 71.2 | Lågt vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 31 | 2014-07-29 | 20.8 | 4.6 | 51.3008 |  | 81.8
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 32 | 2014-08-03 | 21.4 | 6.5 | 73.2818 |  | 58.4
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 33 | 2014-08-13 | 17 | 6.8 | 70.498 |  | 62.4
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 34 | 2014-08-18 | 15.4 | 7.2 | 72.2268 |  | 51.9 | Grumligt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 35 | 2014-08-28 | 15.1 | 7.4 | 73.7653 |  | 66 | Klart vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 36 | 2014-09-04 | 14.6 | 7.9 | 77.9161 |  | 63.1 | Högflöde.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 37 | 2014-09-09 | 15.4 | 8.5 | 85.2677 |  | 69.9 | Grumligt vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 38 | 2014-09-17 | 16.1 | 10.7 | 108.9124 |  | 73.8 | Klart vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 39 | 2014-09-25 | 13 | 8.4 | 80.0048 |  | 58.3
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 40 | 2014-09-30 | 13.5 | 7.9 | 76.0789 |  | 74.1
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 41 | 2014-10-09 | 13.9 | 8.3 | 80.6334 |  | 71.4
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 42 | 2014-10-14 | 12.4 | 9.7 | 91.1536 |  | 54.3 | Mycket vatten, grumligt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 43 | 2014-10-20 | 13.1 | 7.7 | 73.5008 |  | 49.9 | Högflöde, grumligt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 44 | 2014-10-29 | 11 | 9 | 81.9059 |  | 65.2 | Mkt vatten, lite grumligt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 45 | 2014-11-06 | 10.8 | 9.2 | 83.3364 |  | 70.2
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 46 | 2014-11-12 | 10 | 9.7 | 86.2233 |  | 69
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 47 | 2014-11-19 | 7.7 | 10.3 | 86.563 |  | 69.8 | Grumligt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 48 | 2014-11-28 | 5.4 | 11.6 | 91.9212 |  | 70
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 49 | 2014-12-04 | 4.6 | 12.2 | 94.6587 |  | 71.2 | Mindre vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 50 | 2014-12-10 | 6 | 11.6 | 93.3664 |  | 55.1 | Grumligt.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 51 | 2014-12-16 | 5 | 11.8 | 92.5292 |  | 70 | Mkt vatten.
18 Sege å, nordväst Valdemarsro, järnvägsbron | 52 | 2014-12-22 | 6.9 | 11 | 90.6021 |  | 51 | Mycket högt flöde.
Startsida

## Kommentarer
Sege å
Vattenkontroll - Kommentarer till resultat
Kommentarer till månadsresultat, tryck på aktuell månadsknapp! | Så här skriver du ut!
Välj Arkiv/Skriv ut - Sidorna 1 för februari, Sidorna 2 för april, osv
Utskriftsområdet omfattar februari-december (sid 1-9). Observera att sidbrytningar kan bli olika beroende på skrivare och skrivarinställningar
Landskrona 2014-03-03
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 18 februari 2014
Vädret under provtagningen var milt och vårlikt, med en lufttemperatur på 7°C. Vattentemperaturerna uppmättes till mellan 3 och 5 °C. Vattenföringen var hög generellt i vattensystemet. Flödet uppmättes till 1,3 m3/s vid Svedala. Att notera från provtagningsomgången är att: Tillfredställande syrgashalter uppmättes på samtliga provpunkter. På grund av högflödet uppmättes hög grumlighet, framförallt i de övre delarna av Segeå. I övrigt noterades inget anmärkningsvärt, halterna av kväve och fosfor var inte onormala för årstiden. Nitratkväve var dominerande bland kvävefraktionerna på de flesta av provpunkterna, vilket är normalt under vinterhalvåret. Jan Pröjts
Landskrona 2014-05-05
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 14 april 2014
Vädret var vårlikt, med skurar och en lufttemperatur på ca 7 °C. Vattentemperaturerna uppmättes till ca 9 °C. Vattenföringen var måttlig och uppmättes till 0,5 m3/s vid Svedala. Att notera från provtagningsomgången är att: Tillfredställande syrgasförhållanden noterades på provpunkterna. Grumligt vatten förkom som vanligt på flera ställen, inte minst i Risebergabäcken (provpunkt 15), där utflödet från uppströms liggande kulvertar var påtagligt vid besöket. I övrigt märktes tydligt sjunkande halter av kväve på provpunkterna. T ex var halten av nitrat mycket låg i Spångholmsbäckens övre del (provpunkt 23). Jan Pröjts
Landskrona 2014-06-13
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 14 maj 2014
Vädret var växlande under provtagningen, med en lufttemperatur på 10-15 °C. Vattentemperaturerna uppmättes till ca 13 °C. Att notera från provtagningsomgången är att: Tillfredställande syrgasförhållanden uppmättes i alla fyra sjöarna, med syrgasövermättnad i två. Lägst siktdjup noterades som vanligt i Börringesjön (0,3 m) och högst i Havgårdssjön (1,5 m). Uppmätta halter av totalfosfor och totalkväve var högst i Fjällfotasjön. Ingen tydlig planktonblom noterades i någon av sjöarna. Jan Pröjts
Landskrona 2014-08-06
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 11-12 juni 2014
Vädret var sommarlikt med en del skurar under provtagningen. Vattentemperaturen uppmättes till 15-19°C i vattendragen, samt ca 20°C i sjöarna. Vattenföringen var låg och uppmättes till endast 50 l/s vid Svedala. Att notera från provtagningsomgången är att: Syrgashalter under 5 mg/l uppmättes dels uppströms Svedala (pkt 1, 4,7 mg/l), dels i övre delen av Spångholmsbäcken (pkt 23, 4,7 mg/l). De låga halterna torde bero på stillastående vatten och stigande vattentemperaturer. På sistnämnda provpunkten uppmättes samtidigt en markant förhöjd halt av ammoniumkväve (2100 µg/l). Vattnet var stillastående och klart vid besöket och några tecken på något utsläpp verkade inte finnas i övrigt. En tydlig ökning av totalfosforhalten uppmättes nedströms Svedala (pkt 2, 200 µg/l), jämfört med uppströmspunkten. I sjöarna rådde typiska sommarförhållanden, med grumligt vatten i de flesta fall. Halten av totalfosfor var dock ovanligt låg i Börringesjön. Bäst var förhållandena i Havgårdssjön, med relativt klart vatten och större siktdjup än i de andra sjöarna. Jan Pröjts
Landskrona 2014-09-08
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 17 juli 2014
Vädret var högsommarlikt, med en lufttemperatur på 25°C. Vattentemperaturen var hög och uppmättes till 21-23°C i sjöarna. Att notera från provtagningsomgången är att: Syrgasövermättnad rådde i alla sjöarna, beroende på hög fotosyntesaktivitet. Halten av näringsämnen var hög i Börringesjön och Fjällfotasjön, kombinerat med grumligt vatten och lågt siktdjup. I Havgårdssjön var förhållandena bättre, med relativt klart vatten och lägre näringshalter. Ingenting i resultaten avvek från det normala för årstiden. Jan Pröjts
Landskrona 2014-09-08
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 18-19 augusti 2014
Vädret under provtagningen var varierande, med skurar. Vattentemperaturen uppmättes till 14-16 °C i vattendragen, och 16-18 °C i sjöarna. Vattenföringen var fortfarande ganska låg vid vattenföringsstationen i Svedala. Dock var flödet högt i Risebergabäcken p g a större flöde ut från kulverten uppströms, i samband med skurar. Att notera från provtagningsomgången är att: Syrgashalterna var tillfredställande på alla provpunkter, utompå nedströmspunkten i Spångholmsbäcken (4,7 mg/l). I Risebergabäcken var vattnet grågrumligt, genom utflödet av dagvatten, med en förhöjning av fosforhalten. I övrigt noterades inget anmärkningsvärt i vattendragen. I Börringesjön var vattnet mycket grumligt p g a vinduppgrumling. Totalfosforhalten var mycket hög både i Börringesjön och Fjällfotasjön, dock ovanligt låg i Yddingesjön. I Havgårdssjön var siktdjupet relativt högt, även om en viss algblomning kunde ses i vattnet. Vid årets enda besök i Eksholmssjön uppmättes som vanligt lågt pH-värde (6,9). Jan Pröjts
Landskrona 2014-10-24
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 17 september 2014
Vädret under provtagningen var ganska sommarlikt, med lufttemperatur på 15-20 °C. Vattentemperaturen i sjöarna uppmättes till 16-17 °C, vilket var högt för årstiden. Att notera från provtagningsomgången är att: Resultatet visade på goda syrgasförhållanden. Höga näringshalter, kombinerat med grumligt vatten och lågt siktdjup noterades som vanligt i Börringesjön och Fjällfotasjön. I Havgårdssjön var vattnet däremot relativt klart (siktdjup 1,50 m) och näringshalterna lägre. Jan Pröjts
Landskrona 2014-12-05
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 20 oktober 2014
Vädret var mycket blött och regnigt under provtagningen. Lufttemperaturen uppmättes till ca 13 °C. Vattentemperaturen uppmättes till ca 13 °C och var således hög för årstiden Vattenföringen var mycket hög under provtagningen p g a det regniga vädret och uppmättes till hela 1,8 m3/s nedströms Svedala. Översvämningar konastaterades på flera ställen. Att notera från provtagningsomgången är att: Vattnet var lergrumlat på de flesta provpunkterna p g a det höga flödet, vilket påverkade analysresultaten påtagligt. Värdena för grumlighet och totalfosfor var kraftigt förhöjda i de övre delarna av Segeå, med som högst värden på provpunkt 2 nedströms Svedala (380 FNU resp 580 µg/l). Halterna av totalfosfor underskred inte 100 µg/l på någon provpunkt, utom i ett fall. Halterna av kväve var också relativt höga, inte minst i Torrebergabäcken (pkt 10). I övrigt kunde konstateras tillfredställande syrgashalter i vattensystemet. Jan Pröjts
Landskrona 2014-12-29
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna i
Sege å den 10 december 2014
Vädret under provtagningen var blött, med skurar och en lufttemperatur på 5 °C. Vattentemperaturen uppmättes till 4-6 °C i vattendragen. Vattenföringen hade sjunkit markant sedan oktober, och uppmättes till under 1 m3/s vid Svedala. Att notera från provtagningsomgången är att: Grumligt vatten noterades på de flesta provpunkter, speciellt uppströms Svedala (provpunkt 1). Här uppmättes ett anmärkningsvärt högt värde för grumligheten på 520 FNU, i samband med kraftig lergrumling. Samtidigt var halten av totalfosfor kraftigt förhöjd på samma provpunkt (440 µg/l). Eftersom vattnet vid kontroll inte var speciellt grumligt vid utloppet av Börringesjön, har grumlingen skett någonstans på denna sträcka uppströms Brännemölla. Bland provpunkterna hade endast Spångholmsbäckens övre del (provpunkt 23) någorlunda klart vatten. Goda syrgasförhållanden uppmättes på alla provpunkter. Jan Pröjts
Februari
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
December
Resultat

## Förklaring till färgmarkeringar
Sege å
Vattenkontroll - förklaring till färgmarkeringar
Indelning av halter och värden baseras på:
Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och Vattendrag
Naturvårdsverket 1999 (Rapport 4913)
Observera att bedömningsgrunderna rymmer fem klasser:
I den automatiska färgmarkering färgas dock endast klasserna 3, 4 och 5.
Klasserna 1 och 2 färgas ej utan förblir vita.
Följande parametrar ingår i den automatiska färgmarkeringen:
klass: | 3 | 4 | 5 | Kommentar
pH, surhet | måttligt | surt | mycket surt
pH-värde | 6,2-6,5 | 5,6-6,19 | <5,6
färg, färgning | måttligt | betydligt | starkt
mg Pt/l | 25-60 | 61-100 | >100
grumlighet | måttligt | betydligt | starkt
FNU/FTU | 1,0-2,5 | 2,6-7,0 | >7,0
syrehalt, tillstånd | svagt | syrefattigt | syrefritt | i sjöar bedöms bottenvatten
mg O2/l | 3-5 | 1-2,9 | <1
TOC, organiskt material | måttligt hög | hög | mycket hög
mg/l | 8-12 | 12-16 | >16
totalfosfor, halt | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
µg/l | 25-50 | 51-100 | >100 | sjöar, medel maj-augusti
totalkväve, halt | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
µg/l | 625-1250 | 1251-5000 | >5000 | sjöar, medel maj-augusti
absorbans, vattenfärg | måttligt | betydligt | starkt
abs/5 cm | 0,05-0,12 | 0,12-0,2 | >0,2
siktdjup, m vattenkikare | måttligt | litet | mycket litet | egentligen
m | 2,5-5 | 1-2,5 | <1 | medel maj-oktober
klorofyll a | hög | mycket hög | extremt hög | egentligen
mg/m3 | 5-12 | 12-25 | >25 | medel maj-oktober
Observera att klassningssystemet egentligen är uppbyggt för att karaktärisera en provpunkt
där en serie av provresultat föreligger, t ex 12 prover under ett år. Oftast rekommenderas
att medelvärdena för mätperioden klassas men i fallet syretillstånd skall klassningen baseras
på minimivärdet för mätperioden.
Varför färgmarkering/avmarkering?
Färgmarkeringsfunktionen har lagts till för att uppmärksamma läsaren på anmärkningsvärt höga/
låga värden. Avmarkeringsfunktionen finns för att användaren enkelt skall kunna välja hur arket
skall studeras eller skrivas ut.
Färgmarkeringar i resultatrapporter ingår ej i Ekologgruppens ackreditering.
Resultat

## Kontakt
Sege å
Vattenkontroll - kontaktpersoner
Konsult: | Uppdragsgivare:
Ekologgruppen i Landskrona AB | Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Järnvägsgatan 19b | c/o Svedala kommun
261 32 Landskrona | Bygg- och miljökontoret
Christel Strömsholm Trulsson
Telefon: 0418-767 50 | 233 80 Svedala
Telefax: 0418-103 10 | Telefon: 040-40 80 00
Telefax: 040-40 25 18
E-post: | E-post:
jan.projts@ekologgruppen.com | christel.stromsholm@svedala.se
Jenny.Ahlqvist@svedala.se
Hemsida: | Hemsida:
http://www.ekologgruppen.com/ | http://www.segea.se/
Kontaktperson: Jan Pröjts | Kontaktperson: Christel Strömsholm Trulsson och
Jenny Ahlqvist
Startsida

## Länkar
Sege å
Vattenkontroll - länkar till äldre resultat mm
Länkar till nationell databas, SLU (Sveriges LantbruksUniversitet).
Välj data från en eller flera stationer. Välj från stationskarta eller tabell.
Internetuppkoppling krävs för denna funktion.
Vattendrag SLU | Sjöar SLU
Segeåns vattendragsförbund
Vattenkartan
VISS, länsstyrelsernas databas för vattendata
Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenmyndigheterna
Naturvårdsverket
Startsida

## Formler (hidden)
Detta blad används endast av Ekologgruppens personal. Bladet är skrivskyddat.
Formler för alkalinitet och syremättnad
Kopiera cellerna i kolumn F-H på rad 5 till de rader i bladet Resultat där syremättnad och alkalinitet ska beräknas
Sorterings- | Provtagningspunkt | Provtagn | Vattenf | Temp | Syreh | Syrem | pH | Gruml | Kond | BOD7 | TOC | Tot-P | NO3+2-N | NH4-N | Tot-N | Abs,filt | Klor a | Siktdj VK | Siktdj | Tid | provtagare/projektledare | Anmärkning
[6 empty] | 0 | [16 empty] | 0.02
Kopiera cell G ovan
Note on C4: Provtagn datum: Datum för provtagningstillfället.
Note on D4: Vattenf: Vattenföring (vattenmängd per sekund) baseras på uppgifter från SMHI's mätstation Svedala i Sege å.
Note on E4: Temp: Vattentemperatur i Celsiusgrader mätt vid provtagningstillfället.
Note on F4: Syreh: Syrehalt mäts med elektrod direkt vid provtillfället.
Note on G4: Syrem: Syremättnad anger vattnets innehåll av syre i förhållande till hur mycket syre vattnet normalt förmår att lösa vid en bestämd temperatur. Vid högre temperaturer minskar vattnets förmåga att lösa syre.
Note on H4: pH: ett mått på vattnets surhet eller innehåll av vätejoner (H+). pH 7 innebär neutralt värde, högre än 7 är basiskt och lägre än 7 surt.
Note on I4: Gruml: Grumlighet, eller turbiditet, är ett mått på vattnets grumlighet mätt med en turbiditetsmätare.
Note on J4: Kond: Konduktivitet, eller ledningsförmåga, är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och innehåll av joner (salter).
Note on K4: BOD7: Biologisk syrgasförbrukning (BOD7) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår under sju dagar, när vattnets mikroorganismer bryter ner organiskt material.
Note on L4: TOC: Totalt organiskt kol (TOC) anger ett mått på kolinnehållet i vattnet, både i löst form och partikulärt organiskt material.
Note on M4: Tot-P: Totalfosfor (Tot-P) är ett mått på vattnets totala fosforinnehåll, vilket inbegriper löst fosfor och fosfor bundet till organiskt och minerogent material.
Note on N4: NO3+2-N: Nitrat+nitrit-kväve (NO3+2-N) anger det kväve som förekommer som nitrat och nitrit i vattnet.
Note on O4: NH4-N: Ammonium-kväve (NH4-N) anger det kväve som förekommer som ammonium i vattnet.
Note on P4: Tot-N: Totalkväve (Tot-N) är ett mått på vattnets totala kväveinnehåll, vilket inbegriper kväve i form av nitrat, nitrit, ammonium och organiskt bundet kväve.
Note on Q4: Abs, filt: Absorbans på filtrerat prov är ett mått på mängden av vissa lösta ämnen i vattnet, t ex humusämnen.
Note on R4: Klor a: Klorofyll a (klor a) är ett grovt mått på vattnets växtplanktonbiomassa. Halten varierar bla med ljusförhållande, temperatur och närsalttillgång.
Note on S4: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas med vattenkikare.
Note on T4: Siktdjup: Det vattendjup på vilket en vit skiva kan urskiljas utan vattenkikare.
Note on U4: Tid: Klockslag för provtagningstillfället. Ex. "920" läses klockan 20 minuter över 9.
Note on W4: Anmärkning: Avser framförallt kommentar till anmärkningsvärda provförhållanden eller iakttagelser vid provlokalen.